附件1：2024 年兰州市高技能人才“揭榜挂帅 ”项目制培训小型设备采购项目参数

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可编程控制器 | 西门子 | 西门子 S7-1200 1215C PLC紧凑型CPU DC/DC/DC | 固件版本:V4.5;额定电源电压DC24v；负载电压DC24v；数字量信号输入端口14个；数字量信号输出端口10个；模拟量信号输入端口2个； 模拟量信号输出端口2个 | 3 | 个 |  |
| 2 | 数字量输入输出模块 | 西门子 | S7-1200 SM1223 | DC/16输入24V ， DC/16输出继电器 | 3 | 块 |  |
| 3 | G120C-专用变频器 | 西门子 | 6SL3210-1KE11-8UB2 | 标称功率:0.55kW，150%过载3秒； 电压380-480V+10/-10%； 三相交流 47-63Hz未过滤；I/0-接口:6DI，2DO，1AI，1AO；集成式安全转矩切断，现场总线集成: USS/MODBUS RTU;防护等级:IP20/UL Open Type | 1 | 个 |  |