兰州职业技术学院综合实训中心大楼检验检测
	序号
	检测项目
	检测内容
	检测数量
	单价
	合计
	备注

	1
	幕墙四性能检测
	气密性、水密性、抗风压、平面内变形检测
	1组
	
	
	

	2
	中空玻璃露点检测
	中空玻璃露点检测
	1组
	
	
	

	3
	外墙保温钻芯取样检测
	外墙保温钻芯取样检测
	1组
	
	
	

	4
	围护结构传热系数检测
	围护结构传热系数检测
	6点
	
	
	

	5
	室内空气环境检测
	室内空气环境污染（甲醛、氨、苯、氡、TVOC））检测
	29139㎡
	
	
	

	6
	建筑安装材料检测
	电线、电缆、开关、插座、漏电断路器、管材、管件、阀门、水嘴检测
	29139㎡
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