| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调拆卸 | 学生餐厅3楼3台空调外机及内机拆除（含冷媒回收、管路拆除、高空作业、安全防护等） | 3 | 台 |
| 2 | 空调安装 | 勤政楼705、820、711三间办公室空调安装（含内机挂装、外机固定、管路连接、墙体打孔及恢复、抽真空、调试运行等） | 3 | 台 |
| 3 | 冷媒补充 | 3台移机空调及707维修空调的冷媒补充，确保制冷效果达标 | 4 | 台 |
| 4 | 铜管及管线 | 移机所需铜管、保温管、连接线、支架等全部辅材（按实际需要配置） | 4 | 套 |
| 5 | 其他综合费用 | 含运输搬运费、707空调检测维修费、更换老化部件费、垃圾清运费、管理费及税金等 | 1 | 项 |

兰州职业技术学院勤政楼空调迁移及维修项目分项报价控制价明细表