	序号
	项目名称
	工作内容
	数量
	单位

	1
	空调拆卸
	学生餐厅3楼3台空调外机及内机拆除（含冷媒回收、管路拆除、高空作业、安全防护等）
	3
	台

	2
	空调安装
	勤政楼705、820、711三间办公室空调安装（含内机挂装、外机固定、管路连接、墙体打孔及恢复、抽真空、调试运行等）
	3
	台

	3
	冷媒补充
	3台移机空调及707维修空调的冷媒补充，确保制冷效果达标
	4
	台

	4
	铜管及管线
	移机所需铜管、保温管、连接线、支架等全部辅材（按实际需要配置）
	4
	套

	5
	其他综合费用
	含运输搬运费、707空调检测维修费、更换老化部件费、垃圾清运费、管理费及税金等
	1
	项
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