2025年兰州职业技术学院实验室安全整改项目采购参数
	序号
	名称
	详细技术参数及要求
	数量
	单位
	备注

	1
	单瓶二代报警气瓶柜
	单瓶，适用于国标4-50L气瓶存放，黄色，加厚钢制材料，含警示标志，内含固定架和可拆卸链条。漏气报警。

尺寸：约高1900*宽500*深450MM
	12
	个
	

	2
	三瓶二代报警气瓶柜
	三瓶气瓶柜，适用于国标4-50L气瓶存放，黄色，加厚钢制材料，含警示标志，内含固定架和可拆卸链条。漏气报警。尺寸：约高1900*宽1200*深450MM
	4
	个
	

	3
	急救包
	粉色，尺寸：约23*26*10cm；塑板设计，立体有型，1680D双股牛冿布材质，防水防潮，内附网格收纳袋，内含约15种基础用品，电镀拉链，便携手提。符合国家标准医疗设备。
	160
	套
	

	4
	急救箱
	银色，尺寸：约10寸，约25*15*16cm；产品包装：防摔气泡袋+纸箱；材质：铝合金，中纤板；无肩带、有内衬，有内袋，内含约15种基础用品，产品功能：收纳储存。符合国家标准医疗设备。
	30
	套
	


