## 参数
承办甘肃省第二届职业技能大赛育婴赛项技术支持服务采购项目参数
技术服务 | 技术参数 | 数量 | 单位
硅胶婴儿模型 | 1.尺寸：身高不低于45cm，座高不低于30cm； 2.材质：硅胶仿真婴儿模型; 3.功能：质感逼真，四肢灵活，可自由活动、符合生理曲度，可水洗。 4.配备不少于2套服装。 5.符合甘肃省第二届职业技能大赛育婴赛项技术文件标准 | 3 | 个
婴儿护理模型 | 1.尺寸：身高约55cm。 2.材质：优质PVC材料，手感真实、肤色统一、形态逼真、外观美观、牢固耐用。 3.功能：窒息、气道异物阻塞的模拟；气道贯通时的胸部扩张；CPR操作（人工呼吸和心外按压）；标准婴儿真人比例，可触及胸骨和肋骨。 4.配备不少于2套服装。 5.符合甘肃省第二届职业技能大赛育婴赛项技术文件标准 | 1 | 个
幼儿教学模型 | 1.尺寸：身高85-90cm。 2.材质：硬塑胶。 3.功能特点：真实儿童身材比例，可穿90码左右衣服，脚长12.5厘米。娃娃可坐，可在外物辅助下站立。头、手肘、膝盖有关节，可以灵活转动。 4.配备假发，不少于2套服装。 5.符合甘肃省第二届职业技能大赛育婴赛项技术文件标准 | 2 | 个
高级儿童心肺复苏模拟人 | 1.模拟标准气道开放； 2.人工手指位胸外按压显示报警： •按压位置正确、错误的指示灯显示及错误的报警； •按压强度正确（4~5cm区域）、错误（<4cm<区域）的指示灯显示及错误的报警； 3.人工口对口呼吸（吹气）显示报警： •吹入的潮气量<150ml~200ml<的指示灯显示及报警； •吹入的潮气量在150ml~200ml之间正确指示灯显示； •吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。 4.按压与人工呼吸比：30:2/单人比或15:2/双人。 5.操作周期：按压与人工吹气30:2或15:2五个循环周期CPR操作。 6.操作频率：最新国际标准：100-120次/分。 7.操作方式：训练操作。 8.检查肱动脉反应：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。 9.工作状态：采用220V电源，经过稳压器稳压输出电源6V。 10.标准配置：高级复苏儿童人体模型一具；牛津收纳袋一个；控制器一台，电源数据线一条；复苏操作垫一条；屏障面膜（50张/盒）一盒；可换肺囊装置四套；可换面皮一只；保修卡、合格证、使用说明书、急救手册一本、配备不少于2套服装； 11.符合甘肃省第二届职业技能大赛育婴赛项技术文件标准 | 2 | 个
高级婴儿心肺复苏模拟人 | 1.人工手指位胸外按压显示报警： •按压深度至少为胸部前后径的1/3大约为4cm。 •按压错误时则有的指示灯显示及错误的报警。 2.模拟标准气道开放显示。 3.人工口对口呼吸（吹气）显示报警： •吹入的潮气量＜30ml-50ml＜指示灯显示及报警； •吹入的潮气量在30ml-50ml之间正确指示灯显示； •吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。 4.操作周期：按压与人工呼吸：30：2/单人或15： 2/双人，完成五个循环周期CPR操作。 5.操作频率：标准：至少100次/分。 6.操作方式：训练操作。 7.检查肱动脉反应：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。 8.工作状态：采用220V外接电源。 9.标准配置：婴儿心肺复苏模拟人一具；电子显示器一台；操作垫一条；呼吸膜一盒；肺袋1个；电源线、数据线一条；产品说明书一份；合格证、保修卡一份、配备不少于2套服装； 10.符合甘肃省第二届职业技能大赛育婴赛项技术文件标准 | 2 | 个
标准化家长 | 符合甘肃省第二届职业技能大赛育婴赛项技术文件标准，作为赛场内NPC | 3 | 人
赛场内比赛流程动线设计 | 符合甘肃省第二届职业技能大赛育婴赛项技术文件标准，按照裁判长要求完成动态线路， | 1 | 次