	品牌
	阿特拉斯·科普柯

	机型
	GA37VSD+P13

	序列号
	WUX981320

	数量 

	1台

	保养项目

	更换润滑油
更换空滤、油滤
更换油水分离器、排水阀备件更换保养
压力阀备件更换保养
进气阀备件更换保养
温控阀备件更换保养


	预算
	15000元


笃行中心空压站设备设备参数及需求参数




