询价文件

项目名称：兰州职业技术学院桃林校区图书楼509公共机房计算机升级及场地改

造项目

项目编号：LZXJ—2021016

采购单位：兰州职业技术学院

采购时间：2021年6月23日

兰州职业技术学院

2021年 6月

第一章 询价邀请函

根据兰州职业技术学院桃林校区图书楼509公共机房计算机升级及场地改造需要，现拟对兰州职业技术学院桃林校区图书楼509公共机房计算机升级及场地改造项目进行询价采购。欢迎满足资格要求的供应商前来参加，具体事宜公告如下：

一、采购项目编号：LZXJ—2021016

二、采购项目名称：兰州职业技术学院桃林校区图书楼509公共机房计算机升级及场地改

造项目

三、采购方式：询价采购

四、采购内容及预算金额：

兰州职业技术学院桃林校区图书楼509公共机房计算机升级及场地改造

总预算金额：60750元

五、资质要求（商务部分）：

1. 供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

2. 供应商应是在中华人民共和国境内注册取得营业执照的独立法人或其他组织，具有相应经营范围；

3.营业执照副本（复印件）；

4.法人代表身份证（正、反面复印件）；

5.法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反 面复印件）；

6.2018年度以来最新的经权威机构审计的完整的财务报告（复印件）或针对此项目的银行资信证明（不满一年的新公司不提供该报告）；

7.提供本项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(必须为公告发布之日至投标截止时间内出具的原件，原件装订于投标文件内)；

- 供应商需提供须为未被列入“信用中国（甘肃兰州）”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入“信用甘肃（甘肃兰州）”网站记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加项目投标网页截图或相关证明（查询网址：信用中国（甘肃兰州）（www.gslzcredit.gov.cn),中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)。

9.以上条款为所有询价项目必须提供的文件，其中证书必须在有效期内(三证合一的不提供第4、5）项)，上述所有条款中的复印件必须加盖供应商公章。若法定代表人参加询价,须提供第4项，若法人授权人参加询价,须提供第4项和第5项。未按上述要求制作询价响应性文件的，将视为无效投标。

10.本项目不接受联合体竞价。

六、响应文件的递交：

响应文件递交时间：2021年7月2日上午9:30分，逾期不予受理。

响应文件递交地点：兰州职业技术学院总校区综合楼614室

七、本项目已进入采购程序，如对询价公告及文件有疑异，请向兰州职业技术学院国资及产业管理处质疑。如质疑答复不满意，在答复期满后3个工作日内向兰州职业技术学院纪检监察室提起投诉。

八、联系方式：

兰州职业技术学院国资及产业管理处（兰州职业技术学院总校区综合楼703室）

联系人：吴老师

电话：0931-7619761

兰州职业技术学院国资及产业管理处

2021年6月23日

第二章 采购内容及技术要求

- 货物清单及要求

1.货物清单

| 桃林校区图书楼509公共机房计算机升级及场地改造方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目模块 | 具体内容 | 规格参数及要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| PVC塑胶地板 | PVC塑胶地板（含自流平） | 1. 原场地为圆形，半径约为6米。面积约113平方米。 2.地面先做自流平，然后铺设2mm厚防滑耐磨PVC塑胶地板。 ★3. PVC塑胶地板材质采用同质透心无方向卷材地板，投标时提供样品。实际选用颜色由甲方根据产品色卡选定。 ★4. PVC塑胶地板甲醛释放量按国家标准达到E1级， 材料防火等级按国家标准达到B1级，投标时须提供相关检验报告复印件，并盖投标商鲜章。 ★5.所用水性塑料地板胶的甲醛、苯、甲苯+二甲苯及总挥发性有机物等符合GB 18583-2008K 中表2水基型（其他胶粘剂）的技术要求。投标时须提供相关权威机构检验报告复印件，并盖投标商鲜章。 6. 地面自流平施工前要对场地地面进行全面清洁，不留死角，要处理好门口室内、室外平面高度差，适当进行地面处理。 7. 自流平施工要全面覆盖地面边角，平面要平整。自流平的平整度应在2米直尺范围内高低落差小于3毫米；自流平的拉拔强度不小于1.0MPa 8. 自流平施工完成后，应当由甲方进行本环节施工检查，施工地面基层必须清洁，持久干净，平整度高，且没有裂缝。通过后方可进行PVC塑胶地板铺设。 9. PVC塑胶地板铺设过程施工人员要采取必要措施保持地面干净，保证地板可靠粘合。 10.PVC塑胶地板粘接使用对人体无害的水溶性胶水进行施工。地板粘贴时用软木块从中间向两端挤压地板表面使之平整不留气泡，最彻底滚压平整。 施工中水性胶由接缝处挤压溢出时，应立即用湿布将粘在地板上的胶擦净，焊接后要把焊线铲平。 11. 铺设后PVC塑胶地板不能有鼓包、塌陷、翘边等情况，地板拼接缝要牢固、平整、缝隙均匀。收边要平整、美观、耐用。 12.要科学合理安排PVC塑胶地板拼接缝的位置，拼接缝位置要尽量避开人员走动密集区域。 ★13.投标商要具有PVC塑胶地板施工经验，提供不少于2个相关项目中标案例。 | ㎡ | 113 |  |  |  |
|  | 门口及四周收边 | 1.收边压条要结实耐用、耐磨，颜色由甲方选定。 2.收边压条要贴合到位，规范收口。 3.门口的收边要处理好室内、室外平面高度差，避免出现明显高度差，导致收边条易被踢掉，翘起等。 4.门框与门口收条压条的间隙不小于10mm。 | 米 | 45 |  |  |  |
| 计算机维修升级 | 内存升级 | DDR3 2G 1066MHz，双面（2Rx8），须保证与原机房计算机主板兼容并能同时启用主板原有两个内存插槽。 | 条 | 9 |  |  |  |
|  | 键盘鼠标更换 | 一、键盘 键盘接口： PS/2 键盘按键数： 104键 按键技术 ：火山口架构 按键行程 ：长 人体工学 ：支持 防水功能： 支持 键盘类别： 有线 二、鼠标 鼠标类型： 有线光电 鼠标分辨率 ：1000dpi 鼠标接口： USB或PS/2 鼠标大小： 普通鼠 人体工学 ：对称设计 按键数： 3个 滚轮方向： 双向滚轮 鼠标尺寸： 104×58×36mm | 套 | 49 |  |  |  |
|  | 固态硬盘 | 主流品牌，容量不小于128G，SATA接口，读取速度不小于500MB/s，写入速度不小于400MB/s,带安装用镙丝。能与原机房电脑主板及还原卡匹配,保证还原卡系统正常工作。 | 块 | 49 |  |  |  |
|  | 显示器、主机、还原卡等维修 | 1.维修主机：修复还原卡、主板刷BIOS、更换电池。 2.主机箱除尘，专业清洁剂清洁显示器、主机机箱。 3.安装内存、固态硬盘。 4.在固态硬盘上安装原还原卡保护系统，确保原方正还原卡能正常使用。 4.操作系统及应用软件安装、正版激活、优化。 5.安装、调试电子教室软件。 6.检查显示器。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 门及电脑桌维修 | 门及电脑桌维修 | 1. 对场地琉璃门玻璃门地弹簧更换维修（一对）。 2.修抽屉轨道、托盘、桌板封边条等。轨道20套，桌板封边条25根，托盘20套 | 项 | 1 |  |  |  |
| 监控 | 网络监控球机 | 1. 摄像头规格参数： 传感器类型: 1/2.7＂progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.05 Lux @（F1.8，AGC ON）；黑白：0.005 Lux @（F1.8，AGC ON）；0 Lux with IR ★焦距: 2.8~12 mm，不少于4倍光学变倍；视场角不小于100°~25°（广角~望远） 水平范围: 水平不小于350°；垂直范围: 垂直不小于0°~90° 水平速度: 水平键控速度：0.1°~60°/s，速度可设；水平预置点速度：60°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~50°/s，速度可设；垂直预置点速度：50°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（1920 × 1080）;60 Hz：30 fps（1920 × 1080） ★视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG ★网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 ，支持POE供电 报警输入: 1路报警输入报警输出: 1路报警输出 ★音频输入: 内置麦克风，1路音频输入；音频输出: 内置扬声器，1路音频输出 红外照射距离: 30 m 供电方式: DC12 V，PoE+（802.3at）；工作温湿度: -10 ℃~50 ℃； ★视频输出支持1920×1080@30fps，1280×720@30fps。 信噪比≥52dB，网络延时不大于110ms ★具备较强的网络自适应能力，在丢包率为10%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 ★支持三码流同时输出，支持码流平滑设置 支持48kHz音频采样率 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品拿取、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域、人脸侦测，并联动报警。 支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测。 2.要求：配POE合成器，网线从机房交换机柜引出，安装并接入到已有的网络硬盘录像机。 3.调整原有摄像头角度，理顺线路。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 垃圾拆除清运 | 拆除、清理地面、工程垃圾 | 主要包括原废地板、布线拆除；清理、净化地面；搬运垃圾；搬运桌子搞卫生；工程后期保洁等。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 综合布线 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.符合UL94V-0等级；符合TIA/EIA 568B、EN50173-1和ISO 11801：2002；线规为23AWG； ★2.线材为23AWG无氧铜，八芯双绞，线缆内部带十字线芯； ★3.传输频率不低于250MHz；网线芯径0.57±0.01mm；最大导体直流电阻不大于7.32Ω/100米(23AWG)，传输速度1000Mbps 4.包装要求：305米的彩盒包装或100米的塑封包装 ★5.投标时须提供样品，并附该品牌该线材相关技术文档。 注：星号项为关键参数，不满足将视为不响应 | 箱 （305米） | 3 |  |  |  |
|  | 六类水晶头 | 六类水晶头，符合ISO/IEC 11801标准，压接触片为铜质，压接触点有三个齿。 | 盒 | 2 |  |  |  |
|  | 电源线 | 国标，（6²） | 米 | 150 |  |  |  |
|  | 钢制U型槽 | 国标，厚度≥1.5mm，根据现场需求定制尺寸 | 米 | 20 |  |  |  |
|  | PVC线槽 | 国标，阻燃材料，厚度≥0.8mm，根据现场需求定制尺寸 | 米 | 40 |  |  |  |
|  | 施工及辅料 | 主要包括： 1.新壁挂交换机柜安装（由甲方提供） 2.强弱电暗埋开槽、铺设， 3.桌后安装线槽，桌后做隔档防止电脑后移，敷设电缆及网线、插座利旧等，地面之上强弱电分离。 4.网线按568B线序压水晶头，每根网线两端按机位序号装编号套。 5.在线槽、PVC管两端等部位做防鼠咬处理。 6.电脑端的网线要与桌子的主机位对齐，长度不能太短，要便于主机箱拉出。 7.插座要固定于桌子的指定位置，插口太松的要进行维修。 8.综合布线所有施工及辅料（扎带、防水胶布、胀管、螺钉等）。 9.布线完成后桌子、计算机归位及线路连接等。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 备注 |  | 1.星号项为关键参数，不满足将视为不响应 2.以上所有货物及服务的报价均应包含调试安装、售后及税金。 |  |  |  |  |  |

- 质保要求：

供应商须按清单中的要求为本项目货物提供至少二年的免费原厂质量保证服务，终身免费技术咨询，质量保证期时间自产品最终验收合格双方签字并交付使用之日算起。

- 其他要求：

1、需提供服务承诺书（施工期间垃圾清理情况、现场设备维护及维修、后期施工项目维护及维修等）

2、中标单位样品将进行留存并在实际交货时需对照，如出现样品跟实际供货不一样将取消中标资格，

3、技术资料：供应商必须保证响应文件所提供的全部技术资料（包括：投标货物原厂原版彩印技术样本、使用保养说明书、图纸、各种试验报告和鉴定证书、货物获奖证书等）真实可靠，不得用虚假材料进行响应，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查和采购人认可的第3方测试机构对货物进行测试的要求。如有虚假应标，将视为无效投标，并追究相关法律责任。

二、完成时间及付款方式

1．合同签订后，供应商应在接到采购人通知7天内完成项目的所需货物的安装、调试、验收，直至交付采购人可以正常使用。

2．供应商按采购人要求完成货物的安装调试，并经采购人验收合格后付合同金额。成交金额即为合同金额，除非采购货物的数量发生变更，否则不允许变更合同金额。

四、对询价文件的质疑

1、供应商对询价文件的个别内容有异议时，允许在提交响应文件截止日期之前2个工作日向采购人提出。未另作说明时，即视为供应商已经接受询价文件所有内容，一旦成交即成为双方签订的合同的组成部分。

2、供应商应尽早获取询价文件，若对询价通知书有疑问需要澄清或质疑，须在开标前由澄清或质疑方的法定代表人或询价授权人（必须为法定代表人授权进行该项目询价的被授权人）以书面形式向需方递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由询价授权人递交澄清或质疑函时，还须提供法人询价授权函和质疑授权函（均为原件）及询价授权人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在XXX项目澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

3、需方在询价响应性文件递交截止日前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复，答复内容不得涉及商业秘密。以书面形式作出答复的将通知提出澄清或质疑的供应商和其他有关供应商，或在兰州职业技术学院官方网站上予以公布。递交质疑的供应商和其他有关供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向需方回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在询价响应性文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时需方可以酌情延长询价响应性文件递交截止时间。

4、对询价过程和拟成交结果的质疑。供应商认为询价过程和拟成交结果使自己的权益受到损害的，可以在需方于发布拟成交结果之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或询价授权人（经法定代表人授权进行该项目询价的被授权人）以书面形式向需方递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由询价授权人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及询价授权人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在XXX项目质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

5、需方应在受理供应商的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的供应商作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出的答复将以书面形式递交质疑的供应商。递交质疑的供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向需方回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

6、澄清或质疑不予受理的情况

有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

(一)不是参与该采购项目活动供应商的;

(二)被质疑人为采购人之外的；

(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；

(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；

(六) 其它不符合受理条件的情形。

五、响应文件的编制

1．供应商应按询价文件要求准备响应文件正本一套、副本二套及电子版一套（U盘）。响应文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

2．响应文件正本应使用不退色、不变质的墨水打印或书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字并加盖供应商公章（不能使用如“投标专用章”等其他业务专用印章）。响应文件副本可采用正本的复印件。

3．响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或加盖公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可视为无效响应。

4．响应文件正本和副本必须装订成册并逐页编目编码，进行胶装，不得有活页。

5．响应文件应根据询价文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效响应。

6．响应文件统一用A4幅面纸印制。

7．响应文件的封面应标明供应商的名称、详细地址、项目名称、项目编号、正本或副本。

六、响应文件的密封及标记

1．响应文件应当密封，“正本”、“副本”可以单独封装，也可密封于一件包装袋内。包装袋封面应标明供应商的名称、详细地址、项目名称、项目编号、包号、正本或副本等，封口处应加盖供应商单位公章，并注明“于提交响应文件截止时间之前不准启封”字样，由于响应文件未作标记或标记不明而造成响应文件错放或提前开启可视为无效响应。

2．为方便公布报价，供应商应单独提供一份“报价一览表”，密封在报价信封内，信封上注明项目名称、项目编号、供应商名称并加盖供应商公章。

七、响应文件的送达及修改、撤回

1．响应文件的送达

响应文件应密封送达。响应文件应于提交响应文件截止时间之前按要求密封送达指定地点，未按要求密封或逾期送达的响应文件将被拒绝。

2．响应文件的修改和撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以补充、修改或撤回提交的响应文件，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。有关补充、修改或撤回的书面文件必须由签署原响应文件的签字人签字，并加盖公章方为有效。在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件做任何修改或撤回。

八、公开“报价一览表”

采购人在规定的时间内，按下列程序进行报价：

1．宣布询价纪律；

2．公布供应商名称、检查响应文件的密封性，并检查供应商的法定代表人授权委托书及身份证原件。

4．依次宣布各供应商的报价等。

九、评审程序与标准：

1．询价小组成员人数为不少于3人的单数。询价小组首先对供应商进行资格审核，同时对响应文件的符合性进行审核，供应商响应产品的主要技术要求必须完全满足或优于询价文件的要求，且实质性满足询价文件的商务条款及质保要求，否则视为无效响应。

1.1评审时，响应文件出现下列情形之一的，将作为无效响应文件，不得进入评审：

（1）经查证核实有相互串通哄抬价格行为的相关响应；

（2）响应文件未经法定代表人签字或未盖单位公章；

（3）响应文件有备选方案或多项方案者；

（4）报价总价超过本项目预算金额的。

（5）技术响应和商务响应不能满足询价文件中技术要求和商务要求的；

（6）未满足本文件中第二章中的五、六、七、八条中的相关要求的；

1.2有下列情形之一的，询价项目作废：

（1）实质响应的合格供应商不足三家，询价失败的；

（2）询价小组否决所有响应的；或者询价小组对一部分响应作否决处理后，其他有效响应不足三家，使询价明显缺乏竞争力，询价小组决定否决全部响应的;

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消或重大变更的；

（5）询价文件存在不合理条款，询价程序不符合规定等原因，被主管部门或者监督部门撤销的。

★2. 询价小组根据符合采购项目需求、质量、服务均满足询价文件要求且报价最低（优）的原则确定成交供应商候选人排序。

第三章 响应文件格式

报 价 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

询价内容：

（供货商名称）

年   月   日

附件一：

响应函

兰州职业技术学院：

依据贵方              (采购项目名称/采购项目编号)项目采购货物及服务的询价邀请，我方授权代表            （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本 二 份。

1. 报价一览表；

2. 分项报价表；

3. 报价货物、服务清单；

4. 按采购文件及附件要求提供的有关文件；

5. 资格证明文件；

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的        货物报价总价为      （注明币种，金额大小写）。

2. 将按采购文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部采购文件，包括           （修正或补充文件），对此无异议。

4. 本响应文件有效期为自报价之日起 90  个日历日；

5. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

6. 与本响应有关的一切正式往来信函请寄：                        。

供 应 商：

地    址：

传    真：

电    话：

电子函件：

供应商法定代表人/授权代表签字：

供应商名称(公章)：

日    期：

开户银行：

帐号/行号：

附件二：

报价一览表

项目编号：

项目名称：

| 采购人 名称 |  |
| --- | --- |
| 总价 （万元） |  |
| 交付时间 （日历天） |  |
| 质保期限 |  |
| 备注 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

时    间：

附件三 （投标人可根据具体内容调整）

分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称（可包含规格、品牌、生产厂家、产地） | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明

- 所有价格均用人民币表示，单位为元。

- 分项报价总计价格必须与《开标一览表》报价一致。

- 供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“备注”中填写，并做详细说明。

供应商（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

时    间：

附件四（投标人可根据具体内容调整）

投标货物清单

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号、生产厂家、产地 | 技术规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

时    间：

附件五（投标人可根据具体内容调整）

采购需求响应、偏离说明表

项目名称：

项目编号：

| 技术部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求部分 | 投标文件响应部分 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 资质部分（商务部分） |  |  |  |
| 序号 | 招标文件要求部分 | 投标文件响应部分 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：供应商应对响应文件第二章“采购内容及技术要求”逐条说明所提供货物／服务已对招标文件的技术规格做出了明确响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投货物／服务的具体参数值。如果仅注明“符合”。“满足”或简单复制招标文件要求，将可能导致投标被拒绝。

供应商（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

时    间：

附件六：

授权委托书格式

兰州职业技术学院：

本授权委托声明：               （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权委托         （授权代表姓名、职务）为我方“          ”项目（项目编号:          ）    询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或签章：

职    务：

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

身份证号码：

职    务：

日    期：

联系方式：

须附：法定代表人以及授权代表身份证复印件

附件七：

4、供应商认为应提供的其他材料