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申报单位（加盖公章）：                                        
	序号
	耗材、设备
名称
	品牌
	型号
	技术参数及要求
	数量
	单位
	备注（可填写赛项名称）

	1
	日光灯组件
	
	20W
	长度65cm左右
	15
	套
	电工

	2
	螺口节能灯
	
	9W～13W
	
	15
	只
	电工

	3
	螺口平灯头
	
	E27
	圆形
	15
	只
	电工

	4
	2开
	
	86型
	双联开关
	15
	只
	电工

	5
	三相插头
	
	三相四线16A
	
	15
	只
	电工

	6
	套筒扳手
	
	
	Φ8
	10
	把
	电工

	7
	剪子
	
	
	剪塑料
	10
	把
	电工

	8
	卷尺
	
	
	3米
	10
	把
	电工

	15
	钢板
	
	
	250mm×100mm×8mm
	13
	件
	焊接工

	16
	钢板
	
	
	300mm×150mm×12mm
	13
	件
	焊接工

	17
	钢管
	
	
	Φ60mm×5mm×80mm
	13
	件
	焊接工

	18
	钢管
	
	
	Φ76mm×5mm×80mm
	13
	件
	焊接工

	19
	焊条
	
	
	Φ3.2  J422
	1
	件
	焊接工

	20
	焊丝
	
	
	Φ1,2  ER50-6
	3
	件
	焊接工

	21
	二氧化碳气体
	
	
	40L钢瓶装
	3
	瓶
	焊接工

	22
	十字改锥
	
	
	
	2
	把
	水暖工

	23
	平口改锥
	
	
	
	2
	把
	水暖工

	24
	生料带
	
	
	
	30
	卷
	水暖工

	25
	热熔机
	
	
	
	2
	台
	水暖工

	26
	水管剪刀
	
	
	
	2
	把
	水暖工

	27
	管钳
	
	
	18寸
	2
	把
	水暖工

	28
	活动扳手
	
	
	12寸
	2
	把
	水暖工

	29
	手钳子
	
	
	
	2
	把
	水暖工

	30
	卷尺
	
	
	3m
	2
	个
	水暖工

	31
	护目镜
	
	
	
	2
	个
	水暖工

	32
	安全帽
	
	
	
	2
	个
	水暖工

	33
	挂胶手套
	
	
	
	8
	双
	水暖工

	34
	暖气片4组
	
	
	6片/组
	4
	组
	水暖工

	34
	DN25对丝头
	
	
	DN25
	30
	个
	水暖工

	36
	补芯
	
	
	
	30
	个
	水暖工

	37
	活接
	
	
	
	24
	个
	水暖工

	38
	DN25堵头
	
	
	DN25
	10
	个
	水暖工

	39
	PPR冷水管（DN40）
	
	
	DN40
	40
	米
	水暖工

	40
	PPR弯头DN40
	
	
	DN40
	12
	个
	水暖工

	41
	PPR三通DN40
	
	
	DN40
	10
	个
	水暖工

	42
	PPRDN40变15大小头
	
	
	
	2
	个
	水暖工

	43
	PPR球阀DN40
	
	
	DN40
	8
	个
	水暖工

	44
	PPRDN40变25大小头
	
	
	DN40变25
	10
	个
	水暖工

	45
	PPR热水管（DN25）管
	
	
	DN25
	80
	米
	水暖工

	46
	PPR直接DN25
	
	
	DN25
	80
	个
	水暖工

	47
	PPR三通DN25
	
	
	DN25
	30
	个
	水暖工

	48
	PPR球阀DN25
	
	
	DN25
	50
	个
	水暖工

	49
	PPR弯头DN25
	
	
	DN25
	70
	个
	水暖工

	50
	PPR内丝活接DN25
	
	
	DN25
	10
	个
	水暖工

	51
	PPR外丝活接DN25
	
	
	DN25
	10
	个
	水暖工

	52
	PPR直接内丝DN25
	
	
	DN25
	50
	个
	水暖工

	53
	PPR直接外丝DN25
	
	
	DN25
	50
	个
	水暖工

	54
	铝塑管DN25
	
	
	DN25
	40
	米
	水暖工

	55
	铝塑管直接内丝DN25
	
	
	DN25
	40
	个
	水暖工

	56
	铝塑管直接外丝DN25
	
	
	DN25
	40
	个
	水暖工

	57
	25钢管
	
	
	
	6
	米
	水暖工

	58
	32钢管
	
	
	
	6
	米
	水暖工

	59
	龙门台钳
	
	
	
	2
	个
	水暖工
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