附件1：兰州职业技术学院国防教育基地（一期）部分亮化灯具购买更换项目参数

| 序号 | 项目名称 | 材料参数规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡槽 | 铝合金型材，轻便耐腐蚀，200cm*100cm灯箱规格 | 组 | 2 |
| 2 | 灯箱灯带 | 220V高压漫反射灯条 ，可裁剪 功率：12W 输入电压： AC220V 灯珠亮度 ：130LM 发光角度 170°，色温：暖白。 | 组 | 2 |
| 3 | 电源 | 防水24v电源 | 组 | 2 |
| 4 | 软膜面板 | 软膜uv+缝边+软胶条，透光率60%，防火等级B1级，防水、防污、防老化、200cm*100cm | 组 | 2 |
| 5 | 防眩无影吊灯 | 1、灯具基本参数：进口全光谱芯片，搭配导光菱晶板，亮度提升50%散热提升20%。 2、长度1200mm，宽300mm，厚42mm，功率：128W； 3、采用高透光漫反射防眩设计。 4、塑钢底座，防水阻燃，防腐防锈. 5、单体采用双驱动设计，使用更稳定。 6、灯光光源趋近自然光，具有一定的护眼效果。 7、无频闪，使用寿命长。 8、灯体烤漆工艺、 9、甄选幼儿奶瓶级材质，健康环保。 | 个 | 6 |
| 6 | LED侧装射灯 | 优质铝材，LED高亮芯片，Ra98高显色，杆长可定制，RG0豁免蓝光危害多角度调节，无可视频闪。 | 个 | 5 |