兰州职业技术学院招标雁儿湾校区消防设备采购项目设备明细表

系别、使用单位（加盖公章并签字）：                                          项目负责人联系方式：李宝奇15193103624

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急照明备用电池 |  | HB120012 | 36v铁锂电池包HB120012 | 6 | 块 |  |
| 2 | 壁挂机备用电池 |  | 12M14AC蓄电池 | - 12M14AC蓄电池 | 6 | 块 |  |
| 3 | 高位水箱探头 |  | T93液位探头 | T93液位探头5米 | 1 | 个 |  |
| 4 | 闭门器 |  |  | - 不定位、铝合金通用性闭门器，小号，门重≤35KG | 10 | 套 |  |
| 5 | 电气火灾监控器备用电池 |  | 12.8V4AH | - 铅酸蓄电池，电压规格为12V，需与监控器电源电压匹配，电池寿命≥3年 | 1 | 块 |  |
| 6 | 室内消火栓软管卷盘 |  | JPS0.8-19/25 | - 长度≥25米，三层软管，适配室内消火栓，额定工作压力≥0.8MPa，有3C质量认证和出厂检验合格证 | 5 | 盘 |  |
| 7 | 单杠梯 |  |  | - 工作长度≥2米，可折叠伸缩，材质为加厚铝合金，全三角片加固 | 1 | 个 |  |
| 8 | 消防轻型安全绳 |  |  | - 加粗内芯，耐高温，需有消防检测合格证，长度≥15米 | 2 | 条 |  |
| 9 | 对讲机 |  |  | - 信道数量≥16个，电池容量2001-4000mAh，电池类型锂电池，产品尺寸≥225mm*50mm*30mm | 6 | 个 |  |
| 10 | CAN联网卡 |  | GST-LWK5000联网接口卡 | - 需与海湾主机GST-5000匹配 | 1 | 块 |  |
| 11 | 壁挂机打印机 |  | 热敏打印机SP-M40PK | - 需与海湾壁挂主机GST-5000匹配 | 1 | 台 |  |