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	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	技术参数及要求
	数量
	单位
	备注

	1
	应急照明备用电池
	
	HB120012
	36v铁锂电池包HB120012
	6
	块
	

	2
	壁挂机备用电池
	
	12M14AC蓄电池
	· 12M14AC蓄电池
	6
	块
	

	3
	高位水箱探头
	
	T93液位探头
	T93液位探头5米
	1
	个
	

	4
	闭门器
	
	
	· 不定位、铝合金通用性闭门器，小号，门重≤35KG
	10
	套
	

	5
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK5]电气火灾监控器备用电池
	
	12.8V4AH
	· 铅酸蓄电池，电压规格为12V，需与监控器电源电压匹配，电池寿命≥3年
	1
	块
	

	6
	室内消火栓软管卷盘
	
	JPS0.8-19/25
	· 长度≥25米，三层软管，适配室内消火栓，额定工作压力≥0.8MPa，有3C质量认证和出厂检验合格证
	5
	盘
	

	7
	单杠梯
	
	
	· 工作长度≥2米，可折叠伸缩，材质为加厚铝合金，全三角片加固
	1
	个
	

	8
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]消防轻型安全绳
	
	
	· 加粗内芯，耐高温，需有消防检测合格证，长度≥15米
	2
	条
	

	9
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]对讲机
	
	
	· 信道数量≥16个，电池容量2001-4000mAh，电池类型锂电池，产品尺寸≥225mm*50mm*30mm
	6
	个
	

	10
	CAN联网卡
	
	GST-LWK5000联网接口卡
	· 需与海湾主机GST-5000匹配
	1
	块
	

	11
	壁挂机打印机
	
	热敏打印机SP-M40PK
	· 需与海湾壁挂主机GST-5000匹配
	1
	台
	



