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“国防教育基地建设”采购项目公告
    “国防教育基地建设”采购项目以竞争性磋商方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。
1、 磋商文件编号：LZCS—2022005
2、 磋商内容：“国防教育基地建设”采购
三、供应商资格要求：
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料：
（二）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。（以报名之日起至投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录失效，供应商需提供相关证明资料）；
（三）本项目不接受联合体投标。
四、项目需要落实的采购政策:
（一）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。
（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。
（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除。
五、获取磋商文件的时间期限、地点、方式及招标文件获取
磋商文件获取时间：2022年5月18日至 2022 年5月27日。
获取方式及地点：网上自行获取：兰州职业技术学院官方网站（http://www.lvu.edu.cn/）在线获得
获磋商文件售价：免费
六、磋商截止时间、磋商时间及地点 
（一）磋商截止时间：2022年5月27日09时30分（北京时间）。 
（二）磋商文件递交地点：甘肃省兰州市城关区天水北路828号良志.兰州之窗1号楼（A座）11层
（三）磋商时间：2022年5月27日09时30分（北京时间）。 
（四）磋商地点：甘肃省兰州市城关区天水北路828号良志.兰州之窗1号楼（A座）11层七、联系方式 
采 购 人：兰州职业技术学院 
联 系 人：常老师  
联系地址：兰州市安宁区刘沙公路37号
联系电话：15193103548






兰州职业技术学院                                           
2022年5月18日 
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[bookmark: _Toc17640][bookmark: _Toc14913]一、供应商须知前附表
    本表关于本项目具体资料是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。
	项号
	内    容

	1
	项目名称：“国防教育基地建设”采购项目

	2
	磋商内容：“国防教育基地建设”采购

	3
	3、 本项目预算：15万元

	4
	投标报价：为本项目的全部成本价格。

	5
	投标有效期：90 日历天（从投标截止之日起）

	6
	供应商资格要求：
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料：
（二）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。（以报名之日起至投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录失效，供应商需提供相关证明资料）；
（三）本项目不接受联合体投标。

	7
	付款方式：以最终签订合同为准。

	8
	磋商响应文件及电子版要求：
纸质文件份数：正本一套、副本二套；
电子版文件要求：电子版一份（U盘一份），分别密封（单独提交，提交不退）；U盘为PDF文件（电子版内容要与投标正本一致并加盖公章）。

	9
	供应商必须按照磋商文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）,未按规定签字盖章的，按无效投标处理。

	10
	磋商文件澄清:
供应商于2022年5月24日17点00分之前将磋商文件有关问题以书面形式发至采购单位统一答复，逾期不再受理。

	11
	评标方法：综合评分法。

	12
	递交磋商文件地点、时间：
递交磋商文件的地点：甘肃省兰州市城关区天水北路828号良志.兰州之窗1号楼（A座）11层
递交磋商文件时间：2022年5月27日09:30之前。
必须在此时间前将磋商文件、报价一览表、电子文档等文件按招标文件规定密封后送达开标地点，对迟于该时间递交的上述文件将不予接收，本次招标不接受邮寄的投标文件。
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1. 说明
1.1适用范围
本采购文件仅适用于本磋商文件。
1.2合格的供应商的基本条件：
1.2.1供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条中要求的材料；
1.2.2供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信 被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息 记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标；
1.2.3本项目不接受联合体投标。 
1.3 定义
（1）“采购人、甲方”系指兰州职业技术学院。
（2）“供应商”系指向招标机构提交磋商响应文件并参与投标的法人。
（3）“甲方”系指兰州职业技术学院。
（4）“乙方”指成交的供应商，合同一方的当事人。
（5）“服务”指成交供应商按招磋商件和磋商内容的规定，承担本项目相关的服务义务。
2.  磋商文件
2.1磋商文件的组成
(1)磋商邀请
(2)供应商须知 
(3)合同文件
(4)技术参数及项目要求
(5)响应文件格式要求
3. 磋商响应和谈判总则
3.1 磋商响应文件的编写
3.1.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，并按照磋商文件的规定及要求的内容和格式，提交完整的响应文件。
3.1.2投标语言和计量单位
磋商响应文件和来往函件用中文书写，计量单位应使用国际单位。（除非磋商文件中另有规定）
3.1.3供应商应按投标范围进行投标。
3.1.4供应商应用人民币投标。若由单价计算出的总价与投标总价不一致，以单价计算出的总价作为投标总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。
3.2 磋商响应文件的组成
3.2.1供应商提交的磋商响应文件至少应包括以下部分：
（1）投标函
（2）法人代表授权书（法定代表人为供应商代表并亲自签署投标书的可不提交）
（3）报价一览表
（4）供应商情况介绍文件
（5）资格证明文件
（6）供应商业绩证明材料
 3.3  磋商响应
3.3.1 供应商磋商响应时间提交的全部材料必须密封，具体包括：
（1）磋商响应文件一式三份（正本1份，副本2份）1份正本单独密封，2份副本可选择单独或一起密封；
（2）报价一览表（提交时须单独密封）；
（3）电子文档为加盖电子印章的PDF格式，且保证电子文档能正常读取，否则造成的一切后果由供应商自行承担。
磋商响应文件正本、副本的内容应当一致，如果正本与副本不符，以正本为准。磋商响应文件应由供应商的法定代表人或经正式授权并对供应商由约束力的代表在磋商响应文件上签字。被授权代表需将以书面形式出具的“法人授权书”附在磋商响应文件中。
任何行间插字、涂改和增删，必须由磋商响应文件签字人在旁边签字才有效。
3.3.2每本磋商响应文件的内容应装订成册。
3.3.3供应商应按照要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。
[bookmark: _Toc24615]3.3.4 磋商响应文件的密封和标注：
供应商需将电子版单独密封并在信封上标明“报价一览表”字样。在封口处加盖印章后单独递交（详见格式一）。 
供应商应将磋商响应文件的纸质文件密封，在封口处加盖印章后递交。(注：纸质版正本单独密封，2份副本可选择单独或一起密封；）
纸质文件外层封套必须标明以下内容：
招 标 人：                    
项目名称：                    
包    号：                    
磋商文件编号：                
供应商名称：                    （盖章）
法定代表人或委托代理人（签字）：          
磋商响应文件在    年   月    日   时   分前不得开启
3.3.5采购单位对因磋商响应文件未装订成册而造成的磋商文件的损坏、丢失不承担任何责任。
3.3.6采购单位对不可抗力的事件造成的磋商文件的损坏、丢失不承担任何责任。
3.5磋商响应文件的修改
在规定的时间内，供应商可以修改其磋商响应文件的内容，但必须以书面形式通知采购单位。在招标规定的修改截止时间后，供应商不可以修改其磋商响应文件的内容。
3.6磋商响应文件的撤回
[bookmark: _Toc504477602][bookmark: _Toc29548][bookmark: _Toc361769632][bookmark: _Toc361769766]在磋商响应截止时间前供应商可以撤回其投标，但在投标截止后不允许撤回投标。
4.竞争性磋商
4.1磋商
4.1.1采购单位将在“供应商须知前附表”规定的时间、地点组织磋商。供应商应委派代表参加，并向磋商小组递交响应文件。
4.1.2提交了可接受的“撤回”通知的响应文件将不予开封。
4.1.3评标方法：综合评分法。
4.2磋商小组
4.2.1采购单位将按照相关法律法规及院内相关规定组建磋商小组。
4.2.2磋商小组由采购人代表及有关技术、经济等方面的专家组成。
4.2.3磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。
4.2.4磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
4.2.5在磋商期间，响应文件中有不满足竞争性磋商文件资质要求的或不符合竞争性磋商文件带“★”要求的内容的，将视为无效投标；磋商小组可要求供应商对其磋商响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出磋商响应文件的范围或改变磋商响应文件实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，澄清的内容为磋商响应文件的组成部分。
4.2.6参加磋商的供应商应当对磋商的承诺和最后报价以书面形式确认，并由全权代表签章。
4.3磋商过程的保密性
4.3.1 磋商后，直到向成交的供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较文件的有关资料以及授标意见等，均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。
4.3.2 在磋商响应过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及授予合同方面向买方施加任何影响，其响应文件将被拒绝。
4.4磋商响应文件的初审
4.4.1磋商小组将审查磋商响应文件是否完整、资格证明文件是否齐全、合格。
4.4.2算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被拒绝。
4.4.3在详细磋商响应之前，根据本须知的规定，磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的磋商响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和技术参数相符，没有重大偏离的磋商响应文件。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定磋商的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
4.4.4实质上没有响应采购文件要求的磋商响应文件将被拒绝。
4.4.5  如果磋商响应文件实质性没有响应磋商文件的要求，其投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留从而使其磋商响应文件成为实质上响应的投标。
4.4.6采购人只对在初审中确定为实质性响应的磋商响应文件进行进一步的详细商务和技术评审。
4.4.7供应商如果是小型和微型企业须提供财库〔2011〕181号《中小企业声明函》，其生产的产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 
4.4.8 结合节能环保产品报价占总项目的比例，给予相应的加分。调整后的价格作为供应商的评标价。根据评标价按下述方法测算各供应商的价格分值。
4.4.9 符合性审查的主要条件（包括但不限于）：
①磋商响应文件按照磋商文件的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容完整； 
②磋商响应文件中法定代表人或法定代表人授权代理人的签字齐全；
③按磋商文件的规定提供了投标保证金； 
④按磋商文件中标明的供应商与资格预审的投标申请人未发生实质性改变，磋商响应文件内标明的供应商与资格证明材料的法人一致；并按磋商文件的规定提供了授权代理人授权书； 
⑤符合本次设计磋商文件的其他要求（如资质、财务状况等）。
4.5磋商响应文件的澄清
4.5.1  为有助于对磋商响应文件的审查、评价和比较，磋商响应期间可分别要求供应商对其磋商响应文件进行澄清或答疑，有关澄清或答疑要求的答复应以书面形式提交。 
4.6磋商响应文件的详细评审
4.6.1磋商小组将只对确定为实质上响应采购文件要求的磋商进行详细磋商。
4.6.2详细磋商即以磋商文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“商务”、“技术”、 “价格”和“磋商陈述”四个方面进行磋商。






综合评标细则打分表
	序号
	评分因素
	单项权重
	评审内容

	  1
	         价格部分（30分）
	30
	满足竞争性磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准折扣，其价格分为满分。其它供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值（30%）×100。

	2
	



商务部分
（10分）
	4
	响应文件制作规范、完整、目录明晰，所有附件齐全，便于评审、响应文件制作较规范、目录较明晰，主要附件齐全，得4分。

	
	
	3
	供应商类似项目业绩：提供合同或成交通知书复印件，每提供一项得1分，最多得3分。

	
	
	3
	投标供应商通过质量体系认证的得1分:企业通过环境管理体系认证的得1分;企业通过职业健康认证的得1分，提供复印件加盖公章。

	3
	
 技术部分（50分）
	10
	提供主要材料的合格证书及环保性、节能性、防火要求材料提供相关的证明资料。

	
	
	10
	设计方案(效果图);
依据适用、美观、节能、环保等方面，投标人按需求以及现场踏勘情况提供针对本项目设计方案符合的成套彩色设计效果图，设计理念符合项目要求，具有美观、大方、创新等。设计方案(效果图)完善的得10分，设计方案(效果图)完整合理得5分，设计方案(效果图)合理简略得2分，未提供者不得分。



















	序号
	评分因素
	单项权重
	评审内容

	3


	
 






 

	

10
	制作方案或者制作组织设计明确合理、工艺先进、主要技术措施内容详尽，结合本项目设计方案和制作方案提供主要同材质，同工艺小样，能反映项目特点并能合理指导制作能力的得10分
方案或者组织设计基本明确合理、工艺基本先进、主要技术措施内容基本详尽，结合本项目设计方案和制作方案提供主要同材质、同工艺小样基本能反映工程特点、能合理指导施工能力的得5分;
方案或者组织设计欠佳，工艺基本先进，能够提供主要同材质同工艺小样，主要技术措施内容简略的得2分;
其他不提供不得分。

	
	
	
	

	
	
	7
	投标人提供得服务质量承诺及保证措施完善且有针对性的，能够充分考虑采购人实际需求的得7分:
投标人提供的服务质量承诺及保 计对性 的，基本满足实际需求的得4分:
有服务质量承诺及保证措施的3得分.

	
	
	7
	供应商制定售后服务方案。根据方方完善程度时间、保障机制、安全管理等方面进行打分。
方案完全满足采购需求，内容科学合理，针对性强的得7分;
方案满足采购需求，内容基本合理，针对性一般的得4分;
方案基本满足采购需求，内容简略、无针对性的得2分，其他不得分。

	
	
	3
	劳动力安排、材料投入计划合理，满足施工进度要求得得3分

	
	
	3
	防护措施合理，时间节点安排得当的得3分，未提供或防护措施缺失的不得分。

	4
	
磋商陈述
（10分）

	10
	投标人根据采购单位特殊情况和现场踏勘情况，涉及安全、制作方案、施工重点难点等情况进行现场陈述，对设计方案、施工重点、难点的了解情况进行打分;
投标人叙述全面简洁、响应措施合理可行得10分;
投标人叙述全面、响应措施合理得5分:
投标人叙述片面、响应措施可行得2分;
不陈述不得分。



5. 授予合同
5.1  合同授予标准
5.1.1甲方应将合同授予被确定为实质上响应磋商文件要求的，能够满意的履行合同义务合理投标价的供应商。
5.2  授予合同时变更数量的权利
5.2.1甲方在授予合同时，有权对磋商文件中规定的货物数量和服务予以增加或减少。
5.3  接受和拒绝任何或所有投标的权力
5.3.1采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布谈判程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。
5.4成交通知书
5.4.1 成交通知书将是合同的一个组成部分。
5.4.2 采购单位对未成交原因不作任何解释。
6.1签订合同
6.1.1采购方在与成交供应商签订正式合同前，对采购项目内容和设备数量等有增减变更的权利。
6.1.2成交供应商按甲方要求的时间、地点与甲方签订合同。
7.1合同文件
 除包括“磋商文件”规定的全部内容外，还应包括：
(1)与谈判有关的澄清、说明；
(2)投标单位在投标时随同投标书递交的资料与附图;
(3)在商谈本合同书时,双方共同签字的补充文件;
(4)有关技术要求的补充内容。
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兰州职业技术学院xxxx项目
采购合同


 





磋商文件编号：
合同编号：







采 购 人：兰州职业技术学院
供 应 商：×  ×  ×  ×  ×  ×  ×


合  同
根据兰州职业技术学院xxx项目招标采购(招标号：        )招标结果，兰州职业技术学院（以下简称需方）与           公司（以下简称供方）签订本合同。 
1、 合同编号：
2、 二、签订地点：
三、签订时间：
四、合同内容：根据《中华人民共和国合同法》及兰州职业技术学院实训大楼地下车库车辆管理及治安视频监控系统项目磋商文件的规定，供需双方协商一致，签订本合同。
（一）服务项目合同后附服务内容详单及项目完成（服务结束）后的服务承诺。 
（二）价格解释：合同价格包括服务成本、税款、服务承诺等全部费用，价格一次确定不再变更。
五、招标文件，投标文件，中标结果表，合同所附服务内容详单等合同附件均为本合同不可分割的一部分。如果服务内容详单的内容与招标文件和中标结果表不一致时，以招标文件和中标结果表为准。
六、合同总价金额：XXXXXX*大写*（XXXXXX 元）*小写*
七、一般条款：
（一）供方所提供的服务、服务所需货物及硬件均应符合国家现行有效标准(进口货物有中国进出口商检局认证标志)，并为正规制造厂商    年    月以后生产的合格产品，因质量问题而发生的任何故障由供方负责。
（二）供方承担服务过程中的一切责任和费用。
（三）供方应按照招标文件所提要求提供培训。
（四）付款方式：
以合同签订时为准
2、项目服务期：
（六）凡合同中规定由财政国库支付的,供方凭合同向需方提供服务,未按合同提供服务而造成的一切后果由供方负责。
（七）供需双方签订的合同，应在兰州职业技术学院监督下认真履行。
（八）违约责任：供方应依据合同规定时间按时提供服务，如不能，由此给需方带来的损失由供方负责。兰州职业技术学院将根据供方实际违约情况没收其履约保证金，且上缴国库。情节严重的，将取消供方参加兰州职业技术学院政府采购的资格。
（九）质量验收：
1、服务项目在服务完成后，需方应当在      个工作日内完成验收；
2、需方验收合格后应出具验收报告、验收单并签署 “验收合格”字样，逾期验收视为验收合格；
3、需方在验收中发现服务项目及所需货物、硬件质量不符合合同要求和验收标准或有异议时，应及时通知供方，供方应在接到通知后三天内给予答复，并负责处理，若需送法定质检部门检验，检验费用由供方承担。如发现服务项目及所需货物、硬件质量严重不符合质量要求的， 需方可通知供方停止服务，解除合同，一切责任由供方承担。
八、服务项目起始时间及所需终端、硬件交货地点和验收单位：
（一）服务起始时间：合同签订后    月内（    日历天内）；
（二）服务项目所需货物、硬件交货地点：兰州职业技术学院指定地点；
（三）验收单位：兰州职业技术学院
九、经济责任：
（一）供方责任：
1、供方不履行合同或提供的服务全部或部分不符合合同要求的，需方有权拒绝其提供的服务内容，供方须向需方支付拒绝内容价款总额10%的违约金。
2、服务项目所需终端及硬件质量不符合合同规定时，需方同意利用的按质论价，不能利用的，供方负责包退包换。由于上述原因导致延误交货时间的，每延误一日，供方应按逾期交货部分服务项目所需终端及硬件价款总值的 5‰向需方偿付违约金。
（二）需方责任
需方无正当理由，要求中途终止服务的，应向供方支付剩余服务款总额10%的违约金，并承担因此造成的经济损失。
十、特殊条款: *根据服务的特殊性及采购人的要求列出相关条款*
十一、合同解释：
如合同条文存在歧义，《合同法》又无明文规定，依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释，以维护交易安全和社会的公序良俗。合同执行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应按《中华人民共和国合同法》有关规定解决。
其它未尽事宜由供需双方协商约定。 
十二、本合同一式四份，其中，需方二份，供方二份均具有同等法律效力。














此页无正文
	
采购人（公章）：兰州职业技术学院  

地址：

电话：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

签字日期:       年     月     日

经 办 人:

签字日期：      年     月     日

开户行： 

账号：
	
供应商（公章）：  

地址：

电话：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

签字日期:       年     月     日

经 办 人:

签字日期：      年     月     日

开户行： 

账号：
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项目需求
（一）服务采购需求
1.交付时间： 6月20日前完工并确保正常投入使用，如出现质量问题，需在48小时之内完成整改。
2.质保要求：供应商须按清单中的要求为本项目提供至少三年的质量保证服务，质量保证期时间自项目最终验收合格双方签字并交付使用之日算起。

    （二）详细技术服务参数

1. 才俊苑一楼外立面；
在楼门西口展示国防教育元素，更好地普及军事理论和军事技能知识，强化大学生的国防意识，增强学生综合素质。
2. 才俊苑一楼走廊；
(1)通过文字和图片，直观醒目地展示国防教育知识，增强大学生的国防意识，激发学生参军报国热情等。
(2)配合展示兰州职业技术学院原预备役汽车连和工化连的光荣历史。
(3)画面展示内容具备可更换性的特点，后期可以依据学院相关宣传主题、相关工作和要求，对画面进行更换。
(4)材质详见施工方案。
(5)墙面总面积:290m(参考值)，可设计墙面面积:160m-200㎡(参考值)

★中标后须按照招标单位规定时间及要求按期保质保量完成所有设备供应及安装调试工作并确保正常投入使用。

第4部分 [bookmark: _Toc498079264][bookmark: _Toc27922]磋商响应文件格式
格式一  报价信信封及投标电子版信封格式
请按以下内容填写电子版信封抬头，并将黑框剪下，贴在电子版信封外面，除非特殊情况，否则请不要更改信封格式:

	报 价 信                                  单独提交

	致：  兰州职业技术学院 

	项目编号：
	

	
	

	投 标 人：
	（盖章）



	电子版（U盘）                             单独提交

	致：  兰州职业技术学院  

	项目编号：
	 

	投 标 人：
	（盖章）


[bookmark: _Toc60421813]


[bookmark: _Toc60421814]格式二  报价格式
1、报价一览表格式
报价一览表
项目名称：  
招标编号：  
投标人名称：
	序号
	服务内容
	投标总价(元)
	服务周期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	（大写）：                                    （小写）：                              



投标人（盖章）：        
法定代表人或委托代理人（签字）：
日  期：     年    月    日
注： 此开标信应按“投标人须知”的规定密封标记密封单独提交。此表每一包一份，单独分开递交。
单独提交“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或委托代理人签字并盖投标人印章，并必须装订，否则为无效投标。
投标价格含屏体、控制系统、外围设备、钢结构、不锈钢包边、物流、搬运、安装等为完成该项目及投入正常使用的所有费用。

2、投标报价明细表格式
投标报价明细表
项目名称：  
招标编号：  
投标人名称：
包号：
	序号
	服务内容
	投标单价（元）
	数量
	投标总价(元)
	服务周期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	..........
	
	
	
	
	

	合计
	（大写）：                                    （小写）：                              
	



投标人（盖章）：        
法定代表人或委托代理人（签字）：
日  期：     年    月    日
说明：1.投标人必须按“报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。
2.“报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等
4
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格式三  投标函格式
投     标     函

致：兰州职业技术学院 
根据你方磋商项目编号为              的           项目磋商文件，遵照相关法律等有关规定，经研究上述文件须知、合同条款、及其他有关文件后，我方对此项目进行响应投标。
在此提交的磋商响应文件，正本一份，副本二份，报价信封一份,电子文本一份。包括如下等内容：
（1） 报价一览表；
（2） 技术说明文件；
（3） 资格证明文件；
（4） 法人授权书；
（5） 其他。
   我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并重申以下几点：
（1） 我方决定参加：磋商编号为                       号的投标；
（2） 全部货物及服务的投标总价为：               （大、小写）；
（3） 本磋商响应文件的有效期在投标截止日后90天有效，如中标，有效期将
延至合同终止日为止；
（4） 我方已详细研究了磋商文件的所有内容包括修正文（如果有）和所有已
提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
（5） 我方明白并愿意在规定的谈判时间和日期之后、投标有效期之内撤回投
标，则投标保证金将被贵方没收。
（6） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或
信息。
（7） 我方如果成交，将保证履行磋商文件及其补充文件中的全部责任和义务，
按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。
（8） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址：










	地址                            
	传真                         

	电话                            
	电子函件                     

	供应商代表签字                  
	公章

	供应商名称                      
	

	公章                            
	

	日期                            
	


[bookmark: _Toc60421818]
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格式四  法定代表人授权书格式
法定代表人授权书格式
法定代表人授权书
致：兰州职业技术学院 
本授权书声明：注册于              （国家或地区）的               
（供应商名称）的在下面签字的                         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                  （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就                                   〔项目编号为              〕的                       采购项目的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。
供应商（法人公章）：
地址：

法定代表人（签名或盖章）：
职务：

被授权人（签名或盖章）：
职务：
法人代表与被授权人身份证（复印件）需附在磋商响应文件中。
被授权人需携带身份证原件至开标现场。
格式五、技术规格偏离表
供应商名称：              项目编号：             包号：                
	磋商文件要求
	磋商响应
	偏离

	名称
	指标
	指标
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



供应商代表签字：                       
日期：
注：请对采购文件技术要求书中内容逐条响应。
格式六、商务条款偏离表
供应商名称：                               项目编号：                          
	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件的商务条款
	磋商响应文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商代表签字：                        





格式七、拟投入本项目总负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	专业、学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目总负责人年限
	

	已完成项目情况

	项目名称
	规模
	工期
	担负的技术职务

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	

	
	
	
	






格式八   拟投入本项目的主要人员简历表
拟投入本项目的主要人员简历表
	姓  名
	
	性别
	
	出生日期
	年  月   日

	毕业院校及专业
	
	毕业时间
	年  月   日

	从事本专业时间
	

	职       称
	

	主  要  经  历

	时   间
	参加过的项目名称
	该项目中任职

	
	
	


投标申请人：            （单位全称） (盖章)                

法定代表人或授权代表：               (签字或盖章)                    
日   期：     年   月   日


格式九  实施方案；
格式十  售后服务方案；
格式十一  针对本项目的服务承诺；
格式十二  投标供应商觉得有必要提供的其它证明材料。

格式十三 资格证明文件
1.必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料：
（1）有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者“三证合一”的营业执照副本复印件加盖公章；
（2）若投标供应商为法人的提供投标截止日前18个月内会计师事务所出具的审计报告复印件加盖公章（以出报告日期为准）或提供银行出具的资信证明原件（原件装入正本中）；
（3）投标供应商需提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种（增值税、营业税、企业所得税）的凭据，依法免税的投标供应商，应提供相应的证明文件；（复印件加盖公章）
（4）社会保障资金缴纳记录（投标供应商逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前连续三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件，投标供应商逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件，缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章）；
（5）参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件装入投标文件正本中）。
2.供应商须为未被列入“信用中国”网（ www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站（ www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以投标截止日前当天在“信用中国”网（ www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）及“信用甘肃”网（ www.gscredit.gov.cn）由资格审查小组对各供应商信用记录查询结果为准。（投标供应商无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果）
3.本项目不接受联合体投标。

 
















3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）


致：                                             

我公司在参加本次政府采购活动前，做出以下郑重声明：
一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
二、在本次政府采购活动前三年内，我公司在甘肃政府采购网等政府采购信息发布平台及当地工商局企业信用查询系统中，无任何重大违法记录。若发现我方上述声明与事实不符，愿按照政府采购相关规定接受相关处罚。 

特此声明。








投标人（公章）：                   


法定代表人或法人授权代表（签字）：                   
         日期：    年    月   日 






















业  绩  表
	序号
	项目名称
	项目地址及电话
	合同内容
	合同总价
	签订日期
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