兰州职业技术学院消防安全疏散指示图采购项目设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学院三校区各建筑楼层消防安全疏散指示图 | - 1.需包含图名、图例、安全和消防使用标志。 - 2.指示当前位置标识、疏散路线和安全出口位置。 - 3.灭火器、消防栓、报警点位置需用符号标注。 - 4.添加关键提示（如“断电勿乘电梯”“协助老弱疏散”）及报警电话。 - 5.材质：亚克力 - 6.尺寸规格：≥400mmX300mm。 - 7.安装到位 | 160 | 个 | 报价请报单品价格，但总价不得超过预算价。 |