兰州职业技术学院消防安全疏散指示图采购项目设备明细表
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	序号
	设备名称
	技术参数及要求
	数量
	单位
	备注

	1
	学院三校区各建筑楼层消防安全疏散指示图
	· 1.需包含图名、图例、安全和消防使用标志。
· 2.指示当前位置标识、疏散路线和安全出口位置。
· 3.灭火器、消防栓、报警点位置需用符号标注。
· [bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]4.添加关键提示（如“断电勿乘电梯”“协助老弱疏散”）及报警电话。
· 5.材质：亚克力
· 6.尺寸规格：≥400mmX300mm。
· 7.安装到位
	160
	个
	报价请报单品价格，但总价不得超过预算价。



