询价文件

项目名称：兰州职业技术学院购买教育设备项目

项目编号：LZXJ--2024004

采购单位：兰州职业技术学院

采购时间：2023年7月4日

兰州职业技术学院

2024年7月

第一章 询价邀请函

根据学院需要，现拟对兰州职业技术学院兰州职业技术学院购买教育设备项目进行询价采购。欢迎满足资格要求的供应商前来参加，具体事宜公告如下：

- 一、采购项目编号：LZXJ--2024004

二、采购项目名称：兰州职业技术学院购买教育设备项目

三、采购方式：询价采购

四、采购内容及预算金额：

1、兰州职业技术学院购买教育设备

2、预算金额：130000元

五、资质要求（商务部分）：

1.供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求；

2.供应商应是在中华人民共和国境内注册取得营业执照的独立法人或其他组织，具有相应经营范围；

3.营业执照副本（复印件）；

4.法人代表身份证（正、反面复印件）；

5.法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反面复印件）；

6.资格承诺函

7.以上条款为所有询价项目必须提供的文件，其中证书必须在有效期内(三证合一的不提供第4、5）项)，上述所有条款中的复印件必须加盖供应商公章。若法定代表人参加询价,须提供第4项，若法人授权人参加询价,须提供第4项和第5项。未按上述要求制作询价响应性文件的，将视为无效投标。

8.本项目不接受联合体竞价。

9.本项目不接受联合体竞价。

六、响应文件的递交：

响应文件递交时间：2024年7月12日10:30分，逾期不予受理。

响应文件递交地点：兰州职业技术学院总校区综合楼614室

七、本项目已进入采购程序，如对询价公告及文件有疑异，请向兰州职业技术学院国资及产业管理处质疑。如质疑答复不满意，在答复期满后3个工作日内向兰州职业技术学院纪检监察室提起投诉。

八、联系方式：

兰州职业技术学院国资及产业管理处（兰州职业技术学院总校区综合楼703室）

联系人：王老师

电话：13659457415

兰州职业技术学院国资及产业管理处

2023年7月4日

第二章 采购内容及技术要求

- 采购内容及要求

| 名称 | 参数 | 数量 | 设备参考图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、调频机 | - 发射功率：根据实际需求配置，满足考场全覆盖 ；（提供无线电发射设备型号核准证复印件或工业和信息化部网上查询截图） 2.频率：定制可调；供电电源：AC220V； 3.环境温度：5℃～40℃。3.1.2相对湿度∶<95%（不结露）；海拔高度∶≤2000米；残波辐射：小于1mW ，低于载波功率60dB；载波频率允许偏差：50W以下≤±2000Hz ；寄生调幅噪声∶<-50dB（无调制）；功率允许偏差：发射机额定功率标称值100%时，运行时允许在±10%以内；失真∶总失真在100%调制下小于0.5%；频率响应∶400Hz音频信号调制时，在不加重和不去重的情况下，音频通道的频率响应在±0.5dB 之内；在加重和去加重的情况下，音频通道的总频率响应应在士1dB之内；信噪比∶音频信号频率为1kHz、100%调制时，信噪比大于 60dB。射频输出阻抗：50Ω； 4. 后面板不少于1路RAC左右声道莲花头输入插孔，可直接连接音频播放设备。（提供实物照片佐证） 5. 前面板不少于1路6.5MM话筒输入插孔和1路6.5MM音频输入接口，可插入无源话筒播音，并且有对应话筒音量调节旋钮和输入音量调节旋钮；（提供实物照片佐证） 6. 机器内部采用铝合金散热片和低速扇散热设计，降低机器噪声，便于考试监听。（提供实物照片佐证） 7. 前面板音频输入插孔需具备优先执行功能，便于在紧急需要更换其他音频播放设备时，直接插入前端即可优先播放，无需暂停或断开之前连接的设备；(提供国家知识产权局出具的技术证明材料） 8. 采用限幅低频放大电路，使输入音量自动均衡，因考试时无提前调试考试光碟音量的时间，此技术可避免音量过大或过小。(提供国家知识产权局出具的技术证明材料） 9. 前后面板全中文界面，一键开机工作，无初使设置，开机无延时； 10. 针孔式频率调节按钮，防止误操作；（提供实物照片并加以说明） 11. 前面板需有单独的频率显示窗口和单独的左声道和右声道输出声音频率大小反馈窗口；（提供开机播音状态图片证明，可分别反馈左、右声道音量变化） 12. 提供检验依据为GY/T 169-2001《米波调频广播发射机技术要求和测量方法》、《无线广播电视发射设备产品生产许可证实施细则》的检验报告首页加盖制造商公章。 13. 提供《全国工业品生产许可证》 14. 提供《广播电视设备器材入网认定》 15. 提供供应商《无线电发射设备销售备案》网上查询截图。 | 3 |  |
| 2、天线 | 1.振子材质：304不锈钢； 2.驻波比≤1.10； 3.功率容量≥1kW； 4. 天线振子有防水设计。（提供天线图片并加以说明） 5.天线桅杆需可伸缩，便于调试天线高度。 6.天线阻抗：50Ω 7.天线增益：≥1.64dB 8.天线形式：丁字形半波偶极子垂直极化天线 | 3 |  |
| 3、馈线 | 内导体规格mm：7/0.75铜 绝缘外径mm：7.25±0.25 外导体编制密度：≥90% 护套外径mm：11.00±0.30 连续使用最高交流电压（峰值）kV：6.5 单项脉冲工作最大电压（峰值）kV：13.0 灭晕电压（有效值）≥kV：5.0 绝缘电阻≥MΩ·km:10000 特性阻抗：50±2Ω 最小弯曲半径mm： 室外100 室内50； 屏蔽衰减:60dB 标称衰减：200MHz ≦0.095dB/m 绝缘最薄厚度：不小于2.0mm 护套最薄厚度：不小于0.85mm 馈线长度：标配25米，根据实际所需配备，两端带N型连接头。 | 3 |  |
| 4、避雷器 | 与天线安装架配套，底部与天线杆连接。回波损耗：﹤-28dB 插入损耗：﹤0.1dB 输入输出阻抗：50Ω | 3 |  |
| 5、听力播放设备应急切换及 | 1、后面板可接入不少于3台音源播放设备的电源（如电脑、DVD、智能定时MP3播控机等），并且为持续供电，确保3路音频可以同时通电工作。 2、后面板可接入不少于 3 台调频广播发射机的电源，并且发 机电源为互斥式，确保受控时，只有一路通电。每路电源插孔 必须为一个 2 项和 1 个三项的国标插座； 3、后面板有不少于 3 组 6 个 RAC 莲花头左右声道音频输入孔和3 组 6 个 RAC 莲花头左右声道音频输出孔。 4、前面板上有音频信号一键全关按键和调频发射机电源一键全关按键，便于一键断开所有音频和调频广播发射机电源，无需逐一关闭所受控设备。 5、前面板有不少于 3 路音频控制按键，和不少于 3 路发射机控制按键，该控制按键必须为互斥式开关，始终保持一路音源播放和一路发射设备工作，不会重音，不会同频干扰； 6、各按键上方均有对应的工作状态指示灯； 7、设备内部也必须为主备双路保障设计，音频控制和发射机控制按键必须为双路，当一路发生故障，可以切换到另一路控制，有单独的双路控制切换按键。 8、无需在设备上预制程序，也不通过电脑等外接设备设置程序。仅需 1 键就可以实现主备音源设备和主备发射机设备的任意选择切换。不得有音量调节，声音混合、分区控制等功能。 9、各路控制按键带有记忆功能，断电开启后自动记忆上次关闭前的选择。 10、提供依据 GB8898-2011《音频、视频及类似电子设备 安全要求》检验报告 14、提供听力播放设备应急切换机软件登记证书； 15、提供听力播放设备应急切换机品实用新型专利证书或发 明人技术使用授权证书。 17、提供符合 1-7 项参数的产品正面、反面实物照片并加以说明； |  |  |
| 5、机架式音频播放机 | 高档铝质1.5U黑色拉丝面板，机架式安装，美观大方； 通电自动播放，红外线远距离全功能遥控； 自动播出控制，全数码伺服； 兼容DVD、VCD、CD、MP3、SVCD、MPEG4等格式的碟片； 系统+ESS解码方案，超强纠错功能； 自带MP3读卡器，可插入U盘进行播放； 具有高清视频输出接口； 音频输出：0.775V±0.2V(输出阻抗600欧)； 视频输出：0.775V±0.2V(输出阻抗75欧)； 失真加噪音：≤-60dB； 音频信噪比：≥80dB； 频率响应：20Hz~18KHz； 电源线：(3×0.5 mm2)×1.5M (标准)； 电源：AC220V±10% 50~60Hz； 功率：10~15W； | 3 |  |
| 6、监考测试接收机 | 1.必须为数字调频立体声头戴式耳机，不接受模拟机； 2.接收频率范围：FM:50-108MHz； 3.可以自动搜台，存台数不少于15个； 4.灵敏度：小于3µV ； 5.信噪比：大于56db ； 6.整机失真度：小于3% ； 7.额定输出功率：100mW ； 8.最大输出功率：200mW ； 9.电源：直流3V，配两节五号AA电池； 10. 长按2秒开关机。(防止学生使用时候,误按到关机键,导致关机)； 11. 布质耳套，吸汗透气； 12.耳机没有外露的过线，防止勾断； 13. 耳机天线必须是金属铜制伸缩天线，且完全隐蔽，即为美观也防止折断。如果有天线能不受线路板干扰的设计,优先考虑； 14. 数字显示屏的大小不得小于27*14mm，确保16-70岁人不佩戴眼镜也能看清；大屏幕是保证屏幕显示的斑马纸导体接触面积大，不易缺笔画。 16.必须采用硅胶按键； 17.带电量显示功能，能显示电池剩余电量； 18. 9键操作，无复合键，操作简便； 19. 单独立体声/单声道切换按钮； 20.一键校台单独存储； 21.16级音量调节； 22.有自动搜台功能，手动调节步进0.1MHz； 23.弹性头梁，内有钢条，外有套管，可拉伸至180°； 24.全新白色ABS工程塑料，非回收再生塑料，无漆环保； | 3 |  |
| 7、音频链接线 | 3.5 转莲花头 3.5mm 音频线一分二 3.5 转双莲花头 2RCA 红 白公对公连接线 | 3 |  |
| 8、天线支架 | 天线桅杆采用三节镀锌圆管伸缩结构，可伸 长至 4.5 米高，便于安装时调节天线高度， 便于调试到最佳发射位置 | 3 |  |

其他要求：

1、供货或提供服务时须和招标方进行对接，已保证质量。供应商投标价须包含运输、安装及耗材等一切费用。

2、需提供服务承诺书（服务履行情况、施工期间垃圾清理情况、现场设备维护及维修、后期施工项目维护及维修等）

3、如须提供样品，中标单位样品将进行留存并在实际交货时需对照，如出现样品跟实际供货不一样将取消中标资格，

4、技术资料：供应商必须保证响应文件所提供的全部技术资料（包括：投标货物原厂原版彩印技术样本、使用保养说明书、图纸、各种试验报告和鉴定证书、货物获奖证书等）真实可靠，不得用虚假材料进行响应，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查和采购人认可的第3方测试机构对货物进行测试的要求。如有虚假应标，将视为无效投标，并追究相关法律责任。

二、完成时间及付款方式

1．合同签订后，供应商应以采购人具体通知时间完成项目的所需服务内容或货物的安装、调试、验收，直至交付采购人可以正常使用。

2．供应商按采购人要求完成服务内容或货物的安装调试，并经采购人验收合格后付合同金额。成交金额即为合同金额，除非采购货物的数量发生变更，否则不允许变更合同金额。

三、对询价文件的质疑

1、供应商对询价文件的个别内容有异议时，允许在提交响应文件截止日期之前2个工作日向采购人提出。未另作说明时，即视为供应商已经接受询价文件所有内容，一旦成交即成为双方签订的合同的组成部分。

2、供应商应尽早获取询价文件，若对询价通知书有疑问需要澄清或质疑，须在开标前由澄清或质疑方的法定代表人或询价授权人（必须为法定代表人授权进行该项目询价的被授权人）以书面形式向需方递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由询价授权人递交澄清或质疑函时，还须提供法人询价授权函和质疑授权函（均为原件）及询价授权人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在XXX项目澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

3、需方在询价响应性文件递交截止日前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复，答复内容不得涉及商业秘密。以书面形式作出答复的将通知提出澄清或质疑的供应商和其他有关供应商，或在兰州职业技术学院官方网站上予以公布。递交质疑的供应商和其他有关供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向需方回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在询价响应性文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时需方可以酌情延长询价响应性文件递交截止时间。

4、对询价过程和拟成交结果的质疑。供应商认为询价过程和拟成交结果使自己的权益受到损害的，可以在需方于发布拟成交结果之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或询价授权人（经法定代表人授权进行该项目询价的被授权人）以书面形式向需方递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由询价授权人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及询价授权人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在XXX项目质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

5、需方应在受理供应商的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的供应商作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出的答复将以书面形式递交质疑的供应商。递交质疑的供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向需方回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

6、澄清或质疑不予受理的情况

有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

(一)不是参与该采购项目活动供应商的;

(二)被质疑人为采购人之外的；

(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；

(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；

(六) 其它不符合受理条件的情形。

四、响应文件的编制

1．供应商应按询价文件要求准备响应文件正本一套、副本二套及电子版一套（U盘）。响应文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

2．响应文件正本应使用不退色、不变质的墨水打印或书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字并加盖供应商公章（不能使用如“投标专用章”等其他业务专用印章）。响应文件副本可采用正本的复印件。

3．响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或加盖公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可视为无效响应。

4．响应文件正本和副本必须装订成册并逐页编目编码，进行胶装，不得有活页。

5．响应文件应根据询价文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效响应。

6．响应文件统一用A4幅面纸印制。

7．响应文件的封面应标明供应商的名称、详细地址、项目名称、项目编号、正本或副本。

六、响应文件的密封及标记

1．响应文件应当密封，“正本”、“副本”可以单独封装，也可密封于一件包装袋内。包装袋封面应标明供应商的名称、详细地址、项目名称、项目编号、包号、正本或副本等，封口处应加盖供应商单位公章，并注明“于提交响应文件截止时间之前不准启封”字样，由于响应文件未作标记或标记不明而造成响应文件错放或提前开启可视为无效响应。

2．为方便公布报价，供应商应单独提供一份“报价一览表”，密封在报价信封内，信封上注明项目名称、项目编号、供应商名称并加盖供应商公章。

七、响应文件的送达及修改、撤回

1．响应文件的送达

响应文件应密封送达。响应文件应于提交响应文件截止时间之前按要求密封送达指定地点，未按要求密封或逾期送达的响应文件将被拒绝。

2．响应文件的修改和撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以补充、修改或撤回提交的响应文件，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。有关补充、修改或撤回的书面文件必须由签署原响应文件的签字人签字，并加盖公章方为有效。在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件做任何修改或撤回。

八、公开“报价一览表”

采购人在规定的时间内，按下列程序进行报价：

1．宣布询价纪律；

2．公布供应商名称、检查响应文件的密封性，并检查供应商的法定代表人授权委托书及身份证原件。

4．依次宣布各供应商的报价等。

九、评审程序与标准：

1．询价小组成员人数为不少于3人的单数。询价小组首先对供应商进行资格审核，同时对响应文件的符合性进行审核，供应商响应产品的主要技术要求必须完全满足或优于询价文件的要求，且实质性满足询价文件的商务条款及质保要求，否则视为无效响应。

1.1评审时，响应文件出现下列情形之一的，将作为无效响应文件，不得进入评审：

（1）经查证核实有相互串通哄抬价格行为的相关响应；

（2）响应文件未经法定代表人签字或未盖单位公章；

（3）响应文件有备选方案或多项方案者；

（4）报价总价超过本项目预算金额的。

（5）技术响应和商务响应不能满足询价文件中技术要求和商务要求的；

（6）未满足本文件中第二章中的五、六、七、八条中的相关要求的；

1.2有下列情形之一的，询价项目作废：

（1）实质响应的合格供应商不足三家，询价失败的；

（2）询价小组否决所有响应的；或者询价小组对一部分响应作否决处理后，其他有效响应不足三家，使询价明显缺乏竞争力，询价小组决定否决全部响应的;

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消或重大变更的；

（5）询价文件存在不合理条款，询价程序不符合规定等原因，被主管部门或者监督部门撤销的。

★2. 询价小组根据符合采购项目需求、质量、服务均满足询价文件要求且报价最低（优）的原则确定成交供应商候选人排序。

第三章 响应文件格式

报 价 文 件

采购项目编号：

采购项目名称：

询价内容：

（供货商名称）

年   月   日

附件一：

响应函

兰州职业技术学院：

依据贵方              (采购项目名称/采购项目编号)项目采购货物及服务的询价邀请，我方授权代表            （姓名、职务）经正式授权并代表供应商        （供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本 二 份。

1. 报价一览表；

2. 分项报价表；

3. 报价货物、服务清单；

4. 按采购文件及附件要求提供的有关文件；

5. 资格证明文件；

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的        货物报价总价为      （注明币种，金额大小写）。

2. 将按采购文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部采购文件，包括           （修正或补充文件），对此无异议。

4. 本响应文件有效期为自报价之日起 90  个日历日；

5. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

6. 与本响应有关的一切正式往来信函请寄：                        。

供 应 商：

地    址：

传    真：

电    话：

电子函件：

供应商法定代表人/授权代表签字：

供应商名称(公章)：

日    期：

开户银行：

帐号/行号：

附件二：

报价一览表

项目编号：

项目名称：

| 采购人 名称 |  |
| --- | --- |
| 总价 （万元） |  |
| 交付时间 （日历天） |  |
| 质保期限 |  |
| 备注 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

时    间：

附件三 （投标人可根据具体内容调整）

分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称（可包含规格、品牌、生产厂家、产地） | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明

- 所有价格均用人民币表示，单位为元。

- 分项报价总计价格必须与《开标一览表》报价一致。

- 供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“备注”中填写，并做详细说明。

供应商（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

时    间：

附件四（投标人可根据具体内容调整）

投标货物清单

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号、生产厂家、产地 | 技术规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

时    间：

附件五（投标人可根据具体内容调整）

采购需求响应、偏离说明表

项目名称：

项目编号：

| 技术部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求部分 | 投标文件响应部分 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 资质部分（商务部分） |  |  |  |
| 序号 | 招标文件要求部分 | 投标文件响应部分 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：供应商应对响应文件第二章“采购内容及技术要求”逐条说明所提供货物／服务已对招标文件的技术规格做出了明确响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投货物／服务的具体参数值。如果仅注明“符合”。“满足”或简单复制招标文件要求，将可能导致投标被拒绝。

供应商（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

时    间：

附件六：

授权委托书格式

兰州职业技术学院：

本授权委托声明：               （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权委托         （授权代表姓名、职务）为我方“          ”项目（项目编号:          ）    询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或签章：

职    务：

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

身份证号码：

职    务：

日    期：

联系方式：

须附：法定代表人以及授权代表身份证复印件

附件七：

1、资格承诺声明函（参考格式）

资格承诺声明函

致本项目采购单位及招标代理机构：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                       ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为         。     二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。 我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：    年   月   日

附件八：

4、供应商认为应提供的其他材料