兰州职业技术学院挡鼠板采购安装项目参数

| 总校区 |  | 桃林校区 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 大小规格（MM） | 序号 | 大小规格(MM) |
| 1 | 1700×600 | 1 | 810×600 |
| 2 | 1700×600 | 2 | 1180×600 |
| 3 | 800×600 | 3 | 1750×600 |
| 4 | 800×600 | 4 | 770×600 |
| 5 | 800×600 | 5 | 770×600 |
| 6 | 800×600 | 6 | 770×600 |
| 7 | 1070×600 | 7 | 1120×600 |
| 8 | 830×600 | 8 | 1180×600 |
| 9 | 890×600 | 9 | 1730×600 |
| 10 | 1045×600 | 10 | 740×600 |
| 11 | 955×600 | 11 | 740×600 |
| 12 | 935×600 | 12 | 740×600 |
| 13 | 930×600 | 13 | 740×600 |
| 14 | 930×600 | 14 | 1730×600 |
| 15 | 790×600 | 15 | 850×600 |
| 16 | 795×600 | 16 | 1700×600 |
| 17 | 795×600 | 17 | 1700×600 |
| 18 | 795×600 | 18 | 1660×600 |
| 19 | 780×600 | 19 | 1710×600 |
| 20 | 840×600 | 20 | 1240×600 |
| 21 | 840×600 | 21 | 930×600 |
| 22 | 860×600 | 22 | 1620×600 |
| 23 | 1100×600 |  |  |
| 24 | 660×600 |  |  |
| 25 | 660×600 |  |  |
| 26 | 770×600 |  |  |
| 27 | 795×600 |  |  |
| 28 | 950×600 |  |  |
| 29 | 950×600 |  |  |
| 30 | 760×600 |  |  |
| 31 | 760×600 |  |  |
| 32 | 760×600 |  |  |
| 33 | 740×600 |  |  |
| 34 | 880×600 |  |  |

规格要求：

- 成品四边厚度：大于等于26MM

- 镀锌铁皮厚度：大于等于0.7—0.8MM

- 焊接工艺为：氩弧焊焊接

- 更具安装尺寸免费安装导轨及安装。

- 长度大于77CM，高度60CM的挡鼠板样品，（贴好相关警示标识）