兰州职业技术学院三校区灭火器新购及充装明细

充装

| 充装灭火器数量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 干粉灭火器4公斤 | 445 |  |  |
| 2 | 干粉灭火器5公斤 | 138 |  |  |
| 3 | 干粉灭火器8公斤 | 557 |  |  |
| 4 | 干粉灭火器35公斤 | 36 |  |  |
| 5 | 干粉灭火器50公斤 | 12 |  |  |
| 6 | 干粉灭火器3公斤 | 134 |  |  |
| 7 | 二氧化碳灭火器3公斤 | 50 |  |  |
| 8 | 二氧化碳灭火器4公斤 | 38 |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |
| 新购灭火器数量 |  |  |  |  |
| 1 | 干粉灭火器4公斤 | 140 |  |  |
| 2 | 干粉灭火器5公斤 | 124 |  |  |
| 3 | 干粉灭火器8公斤 | 91 |  |  |
| 4 | 干粉灭火器35公斤 | 10 |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |