 
兰州职业技术学院1兆瓦光伏发电项目运维及清洗服务项目









竞争性磋商文件
磋商文件编号:LZCS—2025-004








招标单位：兰州职业技术学院



[bookmark: _Toc30172][bookmark: _Toc465152700][bookmark: _Toc432437621][bookmark: _Toc361769761][bookmark: _Toc361769627]2025年10月

1


[bookmark: _Toc4104][bookmark: _Toc10210][bookmark: _Toc31084]目   录


第一部分  竞争性磋商公告	2
第二部分  供应商须知	5
第三部分  采购需求	22
第四部分  合同条款	26
第五部分  竞争性磋商响应文件格式	32

[bookmark: _Toc361769628][bookmark: _Toc361769762]















[image: 图标3]






[bookmark: _Toc20830]第一部分  竞争性磋商公告

兰州职业技术学院1兆瓦光伏发电项目运维及清洗服务项目
竞争性磋商公告
根据我院需要，现对兰州职业技术学院1兆瓦光伏发电项目运维及清洗服务项目以竞争性磋商方式进行采购，欢迎依法在中华人民共和国注册及经营，财务独立，运作合法，遵守国家有关法律、法规，具有相应资格，有能力，并能提供及时完善的后期服务保障的供应商前来参加磋商。
一、项目编号：LZCS—2025-004
二、磋商内容：兰州职业技术学院1兆瓦光伏发电项目运维及清洗服务项目，具体详见磋商文件采购需求。
三、服务期限：1年
四、投标人资格要求：
1、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供《资格承诺声明函》；
2、投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标；
3、本项目不接受联合体投标。
五、获取磋商文件的时间、方式
1、获取磋商文件时间：2025年10月16日至2025年10月30日。
2、获取文件方式：报名成功后通过邮箱获取。
六、递交磋商响应性文件时间及地点：2025年10月30日上午10：00（北京时间）之前，逾期不再受理。
递交磋商响应性文件地点：兰州职业技术学院总校区勤政楼607会议室
七、磋商时间及地点：
磋商时间：2025年10月30日上午10：00（北京时间）。
磋商地点：兰州职业技术学院总校区勤政楼607会议室。
八、公告期限：自本公告发布之日起不少于3个工作日。
九、联系人姓名及电话：
项目联系人：黄老师
电话：18793153414
地址：兰州职业技术学院（兰州市安宁区刘沙公路37号）
邮政编码：730000
十、公告发布媒体
本次公告在兰州职业技术学院官方网站（http://www.lvu.edu.cn/）发布。

兰州职业技术学院
2025年10月16日
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[bookmark: _Toc13778]第二部分  供应商须知
[bookmark: _Toc361769630][bookmark: _Toc17640][bookmark: _Toc361769764][bookmark: _Toc14913][bookmark: _Toc24202]一、供应商须知资料表
注：本前附表中的内容是对投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾，应以本前附表内容为准。
	序号
	条款名称
	条款说明和要求

	1
	项目名称
	兰州职业技术学院1兆瓦光伏发电项目运维及清洗服务项目

	2
	项目编号
	LZCS—2025-004

	3
	采购方式
	竞争性磋商

	4
	采购内容
	磋商内容：学院1兆瓦光伏发电项目运维及清洗服务，具体详见磋商文件采购需求。
预算金额：6.8万元


	5
	采购人
	单位名称：兰州职业技术学院
详细地址：兰州市安宁区刘沙公路37号
联系人：黄老师
联系电话：18793153414

	6
	资金来源
	/

	7
	投标人
资格条件
	1、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供《资格承诺声明函》；
2、投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标；
3、本项目不接受联合体投标。

	8
	投标有效期
	自竞争性磋商响应文件正式递交之日起90天内有效。

	9
	签字盖章
	投标人必须按照磋商文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）

	10
	构成磋商文件的其他文件
	磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为磋商文件的有效组成部分

	11
	磋商响应文
件要求
	纸质文件份数：正本壹份、副本贰份；单独密封递交一份竞争性磋商响应文件电子版

	12
	磋商响应文件递交截止日期及地点
	响应文件递交截止日期：2025年10月30日上午10：00（北京时间）
响应文件递交地点：兰州职业技术学院总校区勤政楼607办公室。对迟于该时间递交的竞争性磋商响应文件将不予接收，本次招标不接受邮寄的响应文件。

	13
	磋商时间及磋商地点
	1、磋商时间：2025年10月30日上午10：00（北京时间）
2、磋商地点：兰州职业技术学院总校区勤政楼607会议室。

	14
	资格审查
	开标后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效。

	15
	服务期限
	服务期限：壹年。(如果招标人对中标（成交）单位服务不满意的，采购人有权随时终止委托。)

	16
	付款方式
	代理服务费由中标公司支付，不再另行支付服务费用。

	17
	备选投标方案
	不接受备选投标方案

	18
	评标办法
	综合评分法

	19
	备注
	请参与本项目的投标人认真阅读磋商文件的所有条款，严格按规定完成各阶段投标的工作，及时查看该项目的相关信息，认真配合完成本次招标工作。
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二、供应商须知
[bookmark: _Toc420957351][bookmark: _Toc103602602][bookmark: _Toc520356143]一、说  明
[bookmark: _Toc35423885][bookmark: _Toc103602603][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc420957352]1、招标采购单位及合格的投标人。
1.1招标采购单位：系指本项目中“采购人”。
1.2满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标。
1.2.1不接受联合体投标。
1.2.2投标人必须报名并登记，否则无资格参加本次投标。
[bookmark: _Toc420957353][bookmark: _Toc103602604][bookmark: _Toc35423886][bookmark: _Toc420957354][bookmark: _Toc520356145]2、合格的服务
2.1服务系指磋商文件规定的投标人须承担的与招标有关的各项服务以及其他类似的义务。
[bookmark: _Toc35423887][bookmark: _Toc103602605]3、投标费用
3.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。
[bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc420957355][bookmark: _Toc103602606][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc516367020]二、竞争性磋商文件
4、竞争性磋商文件构成
4.1竞争性磋商文件包括：
(1)竞争性磋商公告
(2)供应商须知及前附表
(3)合同条款及合同格式
(4)竞争性磋商响应文件格式
(5)采购需求
4.2供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容。如果供应商未按竞争性磋商文件要求提供全部资料或提交的竞争性磋商响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，那么供应商将承担其风险，并有可能导致竞争性磋商响应文件被拒绝。
4.3竞争性磋商文件的最终解释权归代理机构所有。
5、竞争性磋商文件的澄清
5.1任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应在投标截止日期五天前按竞争性磋商公告中的通讯地址以书面形式如电子函件等通知招标代理机构，招标代理机构对投标截止日期前五天收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复寄送每个获取竞争性磋商文件的供应商，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。
6、竞争性磋商文件的修改
6.1在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改。
6.2 竞争性磋商文件的修改将以书面形式包括电子邮件，通知所有获取竞争性磋商文件的供应商，并对其具有约束力，供应商应立即以电子邮件形式确认已收到修改文件。
6.3 为使供应商编写投标书时有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究，招标代理机构可酌情延长投标截止日期，并通知每一个供应商。
[bookmark: _Toc420957359][bookmark: _Toc103602607]三、竞争性磋商响应性文件的编制
7、投标的语言及度量衡
7.1供应商提交的磋商响应性文件以及供应商和招标代理机构就投标交换的文件和来往信件均应使用中文。
7.2除在技术文件中另有规定外，度量衡单位应使用公制单位。
8、竞争性磋商响应性文件的组成
[bookmark: _Ref467052588]8.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件按A4幅面装订（胶装，封面装订材料不限），须编写方便查阅的文件目录，并逐页标明页码。投标文件应包括以下内容：
1、商务部分
附件1 投标书（格式）
附件2 投标人服务团队人员一览表（格式）
附件3 服务方案
附件4 业绩表
附件5 资格证明文件（格式）
2、技术部分（格式自拟）
9、竞争性磋商响应性文件格式
9.1竞争性磋商响应文件包括本须知中规定的内容，供应商提交的竞争性磋商响应文件应当使用竞争性磋商文件所提供的竞争性磋商响应文件全部格式。
9.2供应商应将磋商响应性文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并装订成册。
10、投标有效期
10.1所投的标应从磋商之日起90天内有效。
11、磋商响应文件的式样和签署
11.1供应商应提交一份竞争性磋商响应文件正本、贰份竞争性磋商响应文件副本、一份竞争性磋商响应文件电子版，每套竞争性磋商响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“U盘电子版”。一旦正本与副本不符，以正本为准。
11.2竞争性磋商响应文件的正本需打印，并由供应商或经正式授权的代表在竞争性磋商响应文件上签字。除没有修改过的印刷文献外，竞争性磋商响应文件的每一页都应由供应商或其授权代表用姓或首字母签字。竞争性磋商响应文件的副本可采用正本的复印件。
[bookmark: _Toc103602608]11.3任何行间插字、涂改或增删，必须由竞争性磋商响应文件签字人姓或首字母在旁边签字才有效。
[bookmark: _Toc103602609][bookmark: _Toc520356166][bookmark: _Toc420957375][bookmark: _Toc35423907]四、竞争性磋商响应性文件的密封和递交
13、竞争性磋商响应性文件的密封和标记
13.1供应商应将投标电子版（U盘）单独密封提交，并在信封上标明“投标电子版（U盘）”字样。
13.2供应商应将磋商响应性文件的正本、所有的副本以及U盘分别用单独的信封密封，且在信封上标明“正本”、“副本” 、“U盘电子版”字样，然后再将所有信封封装在一个外层信封中。
    13.2.1内外层封套均应：
（1）清楚标明递交至“供应商须知前附表”中指明的地址。
（2）标上合同名称、竞争性磋商文件编号/包号及“在  月  日（提交投标书日期）     时（磋商时间）以前不得开封”的字样。
14、竞争性磋商响应文件的修改和撤回
14.1供应商在递交竞争性磋商响应文件后，可以修改和撤回其竞争性磋商响应文件，但招标代理机构必须在规定的投标截止期之前收到该修改或撤回的书面通知。
14.2供应商的修改或撤回通知书，应按规定密封、标注和递送,并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。
14.3投标截止期之后的修改和撤回均无效。
[bookmark: _Toc103602610]14.4供应商不得在投标截止日起至竞争性磋商响应文件有效期期满前撤回竞争性磋商响应文件，否则其投标保证金将被没收。
[bookmark: _Toc103602611][bookmark: _Toc520356173][bookmark: _Toc35423914][bookmark: _Ref467306874][bookmark: _Toc420957382]五、竞争性磋商
15、磋商
15.1 招标代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间、地点组织磋商。供应商应委派代表参加。
15.2 提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。
15.3评标方法：综合评分法。
16、磋商小组
16.1 招标机构将按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定组建磋商小组。
16.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。
17、磋商过程的保密性
17.1磋商后，直到向中标的供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向供应商及与评标无关的其他人透露。
18竞争性磋商响应文件的初审
18.1磋商小组将审查竞争性磋商响应文件是否完整、资格证明文件是否齐全、合格，投标保证金是否足额、有无计算上的错误等。
18.2如果投标实质性没有响应竞争性磋商文件的要求，其投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
18.3采购人只对在初审中确定为实质性响应的竞争性磋商响应文件进行进一步的详细商务和技术评审。
19、竞争性磋商响应文件的澄清
19.1为有助于对竞争性磋商响应文件的审查、评价和比较，评标期间可分别要求供应商对其竞争性磋商响应文件进行澄清或答疑，有关澄清或答疑要求的答复应以书面形式提交。 
20、竞争性磋商响应文件的详细评审
20.1磋商小组将只对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的投标进行详细磋商。
21竞争性磋商综合评分法。
21.1详细磋商即以竞争性磋商文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“商务”、“技术”两个方面进行磋商。
21.2评分准则
对服务能力、相关业绩、服务团队、需求的理解程度和服务计划满足应用需求的程度、服务管理、服务管理流程及实施方案等方面综合评定、打分。出具评审意见、推荐预成交候选人。
每位评委在审阅投标资料的基础上，对各投标单位进行综合打分。最后汇总所有评委的分数，求出每个投标单位的平均分并排序。预选排名前三名的为中标人。
根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定，在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。










[bookmark: _GoBack]评分办法
	内容
	评分项目
	评分标准

	价格部分
（30分）
	价格
（30分）
	满足招标文件要求且最终投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100（投标报价得分保留两位小数）。
1.报价超过采购预算总价的为无效投标价格。
2.评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性和资格审查的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

	商务部分（13分）
	类似业绩
（6分）
	[bookmark: _Toc19364]提供投标人2022年1月1日至投标截止之日前类似项目业绩，每提供1份得2分，满分6分。提供中标（成交）通知书或合同。复印件加盖公章，不提供不得分。

	
	团队人员（4分）
	1、拟投入的项目经理具有相关专业技术任职资格证书的得2分。
2、拟投入的其他技术人员具有相关专业技术证书的得2分。

	
	体系认证
（3分）
	投标人具有有效期内的质量体系认证、职业健康管理体系认证、环境管理体系认证等，每提供一个证书得 1 分，最高3分。提供证书复印件并加盖单位公章。

	技术部分
（57分）
	技术响应
（23分）
	技术响应内容完全满足或优于采购文件中的技术指标要求得 23分。参数响应每出现一项负偏离扣 1 分，扣完为止。（注：参数以技术响应表为准。技术参数若未提供或者提供的证明材料与技术响应表不一致，以证明材料为准，视为负偏离）

	
	服务方案
（10分）
	1.服务方案编制的全面性（满分3分）
投标人根据采购人的实际情况，制定切实可行的整体服务实施方案，包括但不限于对项目需求理解程度、工作部署、资源配置等重点内容。方案详细全面、可行性强的得3分；方案完整、可行性一般的得2分；方案简略、可行性差的得1分；不提供不得分。
2.服务方案编制的合理性（满分3分）
投标人对本项目的总体工作部署具体清晰、技术路线正确；总体工作思路切合本项目实际情况，科学合理，可行性强的得3分；总体工作部署较清晰，总体工作思路基本切合本项目实际情况，合理，可行性好的得2分；总体工作部署不清晰；总体工作思路不够切合本项目实际情况，可行性差的得1分；不提供不得分。
3.服务方案编制的针对性（满分4分）
投标人对本项目工作中的关键问题分析全面、准确、清晰；相应对策及建议合理、可行、可靠的得4分；工作中的关键问题分析基本全面、准确、清晰，措施及建议基本合理、可靠的得2分；工作中的关键问题分析一般，措施及建议不够合理的得1分；不提供不得分。

	
	业务理解与需求分析
（6分）
	根据投标人提供的业务理解与需求分析（包括但不限于用户分析、业务需求、性能需求、安全需求等）进行综合评价。
对项目情况了解深入透彻，完全针对项目特点编写，切合本项目服务要求，有清晰、明确、科学的分析方案的得6分；对项目情况了解明确，针对性强，满足本项目服务要求，有明确、合理的分析方案的得4分；对项目情况有初步了解，有一定针对性，基本满足项目服务要求，分析方案基本清楚可行、有瑕疵的得2分；对项目情况了解浅显，方案简略笼统，缺乏针对性，分析方案模糊不具体，缺乏可行性的得1分；不提供不得分。

	
	进度保障方案
（6分）
	根据投标人依据项目需求，提供的实施计划和进度保障方案（包含但不限于项目进度安排、项目分阶段进度管理、项目风险管控、项目疑难点分析及解决措施等）方面进行综合评价。
进度保障方案清晰全面，进度安排可靠，项目分阶段进度管理完善合理，能够准确清晰地把握项目特点、重点、难点及建设的主要目标，方案全面完整，完全符合项目需求，风险管控科学合理的得6分；进度保障方案完整，进度安排可行，项目分阶段进度管理完整，清楚把握项目特点、重点、难点及建设的主要目标，方案完整，满足项目需求，风险管控合理可行的得4分；进度保障方案基本完整，进度安排有一定可行性，项目分阶段进度管理基本完整，能把握项目特点、重点、难点及建设的主要目标，方案基本完整，基本满足项目需求，风险管控具备一定合理性的得2分；进度保障方案简单，进度安排缺乏可行性，项目分阶段进度管理简略，无法把握项目特点、重点、难点及建设的主要目标，方案简单，只满足部分项目需求，风险管控缺乏合理性的得1分；不提供不得分。

	
	质量保证措施
（6分）
	根据投标人依据项目需求，提供的质量保证措施（包括但不限于项目管理措施、质量保障流程及标准、人员保障措施、资料保障措施、应急预案等）方面进行综合评价。
方案内容详尽全面、科学合理，措施内容主次分明、重点突出，要点完善明确、与采购需求完全契合，思路清晰具体，方案内容完全满足采购文件要求，全部针对项目内容设置的得6分；方案内容完整合理，措施内容要点齐全，对重点内容进行着重描述、与采购需求相符，思路清楚明了，方案内容满足采购文件要求，针对项目内容设置的得4分；方案内容大体完整可行，措施内容有重点描述，要点基本覆盖、与采购需求大致相符，思路有条理、大致明确，方案内容基本满足采购文件服务，具备一定针对性的得2分；方案内容笼统片面、缺乏可行性，措施内容主次不分、条理不清，要点模糊有缺漏、与采购需求不适应，思路混乱空洞，方案内容不符合采购文件的全部要求，未针对项目内容设置的得1分；不提供不得分。

	
	售后服务方案
（6分）
	根据投标人提供的售后服务方案（服务方式、响应时间、维护体系、售后服务应急措施等）进行综合评价。
售后服务方案内容全面完善，响应及时迅速，维护体系具体详尽，应急措施科学合理、针对性强的得6分；售后服务方案内容完整，响应及时，维护体系详细，应急措施合理务实、针对性较强的得4分；售后服务方案内容大致完整无明显缺漏，响应基本及时，维护体系基本清楚，应急措施具有一定可行性和针对性的得2分；售后服务方案内容简单笼统，响应时间缓慢，维护体系含混，应急措施缺乏可行性和针对性的得1分；不提供不得分。



[bookmark: _Toc103602613]七、授予合同
22、合同授予标准
22.1采购人应将合同授予被确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的，能够满意的履行合同义务合理投标价的供应商。
23、接受和拒绝任何或所有投标的权力
23.1招标方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。
24、成交通知书
24.1采购人向排名前三的供应商发出成交通知书，成交通知书将是合同的一个组成部分。
24.2 采购人对未中标原因不作任何解释。
25、签订合同
25.1成交供应商接到成交通知书后应在7日内在要求的时间、地点与买方签定合同。
26、合同文件
[bookmark: _Toc115514545][bookmark: _Toc153347053][bookmark: _Toc153346192][bookmark: _Toc420957390][bookmark: _Toc106381647]    

[bookmark: _Toc9320]第三部分  采购需求
一、投标人资格要求
（一）供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定，根据《关于实施政府采购供应商资格承诺制相关事宜的通知》（兰财采〔2021〕27号），投标供应商须提供《资格承诺声明函》加盖公章；
1.有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者“三证合一”的营业执照副本复印件；
2.提供《资格承诺声明函》；资格承诺声明函格式详见附件2。
（二）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标；
（三）供应商须具有太阳能发电技术服务、电力设施安装/维修、工程管理服务等方面的国家机构颁发的专业资质。
（四）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。
（五）本项目不接受联合体投标。
二、服务范围与内容
本项目运维及清洗服务范围涵盖兰州职业技术学院校内1MW光伏发电系统的所有设备及相关设施，具体包括但不限于：
1.光伏组件：定期巡检、外观检查、热斑检查、清洁清洗。
2.逆变器（11台18-20kW，2台CP500K）： 定期巡检（外观、运行状态、电气参数检测、功能测试、连接检查、清洁保养）、故障处理。
3.直流汇流箱（14台）、总汇流箱（2台CP500）： 定期巡检（外观、运行状态、电气检查、绝缘检查、连接检查、清洁保养）、故障处理。
4.监控系统（硬件及软件）： 定期巡检与维护（硬件状态、软件运行、数据完整性、功能验证）、系统升级与备份。
5.电缆、支架、防雷接地系统等附属设施： 定期检查、维护保养。
6.光伏组件清洗： 定期清洗及应急清洗。
三、服务要求与标准
1.运维巡检：
（1）频次： 每年不少于6次定期巡检保养，应覆盖不同季节特点（如风沙季、雨季、冬季前后）。
（2）内容：严格按照设备维保要求进行，包括但不限于外观检查、电气参数测量、功能测试、连接紧固性检查、绝缘检测等。
（3）记录：每次巡检需提交详细的《服务工作单》，包含时间、人员、工作内容、检测数据（照片/数值）、发现问题、处理措施等。
2.组件清洗：
（1）频次：每年不少于4次全面清洗，并应根据兰州地区气候特点（如春季沙尘后、夏季雨季前、秋季落叶后、入冬前）及实际污染情况（如遭遇严重沙尘暴、鸟粪污染）安排应急清洗（接到校方通知后3个工作日内响应）。
（2）方式：首选纯水或软化水配合柔性毛刷的专业清洗设备。严禁使用腐蚀性化学剂、高压水枪直射组件边缘/接线盒等。
（3）安全：必须在晴朗、光照弱时段作业，严禁雨雪、大风（≥4级）、雷电、高温或夜间作业。严格履行停电、验电程序，操作人员须持证（低压电工证及高处作业证）。
（4）效果：组件表面清洁，无可见灰尘、污渍、水痕，透光性良好，发电效率有可观测提升。
（5）补充：包含相关园区的杂草清理，与清洗一并开展
3. 故障处理：
（1）提供7×24小时故障报修电话。
（2）接到报修通知后，技术人员需在2小时内响应（电话或远程指导），并在24小时内到达现场（兰州市内）。
（3）一般故障需在48小时内修复；重大复杂故障需在24小时内提供书面解决方案及预计修复时间。
4. 报告制度：
每半年提供一份《系统运行分析报告》，包含发电量分析（同比、环比）、设备运行状况评估、主要故障统计与分析、潜在风险提示、优化建议等。
   5. 安全与环保：
（1）严格遵守国家及行业安全规范（如GB 26859、GB 26860），落实工作票、操作票制度及各项安全措施。
（2）高处作业、带电作业必须使用合格安全防护用具。
（3）文明施工，采取有效措施防止污染环境，作业完毕后清理现场。
四、人员与设备配置
●1.人员配置： 投标人须承诺配备充足且合格的专业技术人员常驻或及时响应现场，须提供人员名单、资质证书及社保缴纳证明。 
（1）项目负责人（1名）： 具备多年光伏运维经验，负责全面协调与管理，并具有高压电工证及安全管理人员证。
（2）运维工程师（不少于2名）：熟悉光伏系统运维流程，并具有相关操作资质。 
（3）清洗作业人员（不少于2名）：满足清洗工作需要，并具有相关操作资质。 
（4）投标单位须为所有参与本项目的现场人员购买每人保额不低于人民币100万元的人身意外伤害保险，并提供有效的公众责任险保单。
2.车辆配置：投标人须自备运维车辆（如皮卡）1辆，用于日常生产维护、应急抢修及物资运输，并承担该车辆的所有费用（油费、保险、维修等）。
3.工器具与备品备件：投标人应配备运维所需的专业工器具、仪器仪表并建立常用耗材和备品备件库（如熔断器、防雷模块、连接器等），确保及时更换。大型部件更换费用可另行报价。
五、其他要求
●投标单位承诺项目中标后在项目实施中发生的相关安全责任事故，由实施单位负责，与项目委托单位无关。
注：
1.本项目采购需求技术参数要求，共23项。
2.标注“●”为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效标处理，须提供要求的证明材料。
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（合同样本，具体以合同签订时为准）











兰州职业技术学院1兆瓦光伏发电项目运维及清洗服务项目合同






磋商文件编号：  
合同编号： 


采 购 人：兰州职业技术学院
供 应 商：

招标委托代理协议
甲  方：***********
地  址：************
邮  编：****
联系电话 ********
乙  方：************
地  址：*****************8
邮　编：****
电　话：************
E-Mail: ****************

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方经友好协商，就乙方承包甲方光伏电站清洗和日常维护项目达成如下协议，以资共同遵守。
一、服务内容
光伏电站组件清洗工作：乙方负责光伏电站所有光伏组件的清洗工作，保证光伏组件表面无灰尘、油污等遮挡物，具体清洗时间及频次根据甲方通知进行。
光伏电站日常维护工作：乙方负责光伏电站所有光伏组件的日常维护工作，具体工作内容以甲方下发的工作联系单为准。
二、合同期限
自________年________月________日起至________年________月________日止。乙方不具备合同履行资格的，期限自动终止。
三、服务价格及付款方式
光伏组件清洗价格：¥________元/块/次，预计________块，具体清洗块数按实际清洗数量结算。
日常维护工作：费用已包含增值税、材料费、人工费等乙方完成本合同内容甲方应当支付的所有费用，具体费用以甲方审批的费用为准。
具体付款节点：________，付款前乙方应当提供合法有效的增值税专用发票。
乙方账户信息：
开户名： ________
开户行： ________
银行账号： ________
四、验收及异议期
乙方完成本合同项下的服务并提交工作报告后3个工作日内，甲方须组织验收；清洗工作提交工作报告后当天组织验收。
经验收合格的，甲方按合同约定支付服务费；不合格的，乙方在甲方要求的时间内整改后重新提请甲方验收，由此产生的费用及损失由乙方承担，且甲方有权从未支付的款项中扣除10%的违约金，如甲方产生的损失超过合同总金额的，乙方仍应承担赔偿责任。
甲方提出异议的验收异议期为7天，自验收合格之日起算。
五、甲乙双方的权利和义务
甲方委托乙方进行清洗、维护服务工作，乙方承诺工作内容依照约定执行。
甲方在乙方施工期间，有权随时对乙方的施工过程进行监督，对清洗、维护结果进行检查。
甲方可根据实际情况调整清洗、维护计划，并有权对乙方提出工作意见，乙方须遵照执行。
甲方须按照本合同约定按时支付服务费。
乙方须按甲方要求更换清洗、维护过程中损坏的光伏电站配件，并承担相应费用。
乙方须确保其工作人员在光伏电站清洗、维护过程中的人身安全，加强内部安全管理。如乙方在履行本合同项下义务时导致工作人员或第三方死亡或受伤的，乙方负责赔偿并承担全部责任。
乙方工作人员须持证上岗，认真遵守国家有关安全、消防等法律及甲方的相关规章、制度，接受甲方的安全监督和检查。
乙方在清洗、维护过程中造成设备、场地、第三方的损失以及给乙方工作人员、第三方造成人身损害的，由乙方承担全部责任。
乙方在清洗、维护过程中产生的废弃物须按国家有关规定处理，如因违反规定造成环境污染、水土流失等后果的，由乙方承担全部责任。
乙方在清洗、维护过程中应避免对甲方及第三方造成噪声、粉尘、震动等污染，如对甲方及第三方造成损失的，乙方负责赔偿并承担全部责任。
乙方清洗、维护工作未通过验收的，须在甲方要求的时间内无条件整改至验收合格；如因此导致甲方工期延误的，乙方须承担由此给甲方造成的全部损失。
乙方对其清洗、维护服务的质量承担保证责任，服务过程中使用的材料质量保证期为12个月，自清洗、维护工作验收合格之日起算。
乙方须保证甲方在接受其服务过程中，不会受到第三方关于侵犯专利、商标、工业设计或其他知识产权的指控。如出现上述纠纷，乙方承担全部责任及费用。
六、免责条款
因不可抗力（包括但不限于自然灾害、战争、动乱、罢工等）、法律法规或政府政策变化、意外事件导致合同不能履行的，遭受方可免除违约责任，但应及时通知对方并采取合理措施减少损失。
因订立合同时无法预见的重大变化导致合同解除的，双方互不承担违约责任。
因治安或刑事案件（包括但不限于故意伤害、爆炸、偷盗、抢劫等）导致人身伤害或财产损失的，由行为人承担责任。
七、违约责任
如乙方未能按时完成本合同项下服务并通过验收的，每逾期一天，乙方须按本合同总金额的1%向甲方支付违约金；逾期超过7天的，甲方有权单方解除本合同。
乙方保证其向甲方提供的所有产品、样品、资料、报告及其他信息、材料真实、合法、有效。如乙方违反本条保证或乙方提供的服务不符合甲方及本合同要求的，甲方有权单方解除本合同。
本合同签订及履行过程中，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的权利义务以任何方式转让给第三人，否则甲方有权单方解除本合同。
如乙方违反本合同约定或法律规定的，甲方有权书面通知乙方解除本合同，且本合同自通知到达乙方之日解除。乙方对合同解除有异议的，可向人民法院或仲裁机构确认解除效力。
因乙方违约导致甲方解除合同的，自甲方的书面通知到达乙方之日合同解除。乙方须在合同解除后3日内退还甲方已支付款项并付清违约金、赔偿金，将留存在乙方处的设备、材料、仪器等移交甲方。
任何一方违反本合同约定或法律规定的，须赔偿守约方全部损失，包括但不限于直接损失、预期利益损失、守约方向第三方支付的违约金、赔偿金及守约方为索赔支出的诉讼费、律师费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费等全部费用。
八、争议解决
在履行本合同过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
本合同一式________份，甲方执________份，乙方执________份，自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公司公章或合同专用章之日起生效。
本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同履行过程中，对于往来通知应以书面形式（包括但不限于电子邮件、短信、传真等形式）送达对方。甲乙双方以下列地址作为接收通知的送达地址，通知到达下列任一地址即视为送达。如一方变更地址，须在变更当日以书面形式通知对方，否则对方按本合同约定发出的通知及函件，一经发出即视为送达。以下地址同时作为法院或仲裁机构司法文书的送达地址。


甲方送达地址： ________
联系人： ________
联系电话： ________


乙方送达地址： ________
联系人： ________
联系电话： ________
（以下无正文）
甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：
                              

法定代表人：                         法定代表人：
（授权委托人）：                      （授权委托人）：

联系电话：                           联系电话： 

日期：  年  月   日                  日期：   年  月   日
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[bookmark: _Toc7634][bookmark: _Toc103602615][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc520356217]第五部分  竞争性磋商响应文件格式
1、商务部分
[bookmark: _Toc103602616][bookmark: _Toc420957393][bookmark: _Toc11380][bookmark: _Toc35423918][bookmark: _Hlt520355504]附件1  投标书（格式）
致：             
根据贵方为  （项目名称）  项目招标采购服务的投标邀请 （招标编号） ,签字代表 （姓名、职务）  经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本贰份：
1.投标书
2.资格证明文件
3.其他在投标人须知中应当提交的文件
据此，签字代表宣布同意如下：
（1）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
（2）投标人已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
（3)本投标有效期自竞争性磋商响应文件递交之日起90天内有效。
 (4）根据投标人须知规定，我方承诺，与招标采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标采购单位的附属机构。
（5）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
（6）完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
（7）承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中显著处予以明确特别说明。
（8）我方愿意向贵方提供任何与本项有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址                                            
电话                      
电子函件                                    

投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章      
投标人名称（全称）                          
投标人公章                                  
日期                                        
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[bookmark: _Toc115081956][bookmark: _Toc103602618][bookmark: _Toc420957397][bookmark: _Toc120589356][bookmark: _Toc35423920][bookmark: _Toc8670]附件2 ：投标人服务团队人员一览表
投标人名称:                           招标编号:                      
	序号
	姓名
	职务
	工作年限
	工作内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人(盖章):	
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）:_____________________
日期：               


附件3：拟投入本项目的主要招标服务人员简历表
投标人名称:                                招标编号:                      
	姓  名
	
	性 别
	
	出生日期
	年    月   日

	毕业院校
	
	毕业时间
	年    月   日

	从事本专业时间
	
	项目经理任职时间
	

	职称/专业资格
	
	学位
	

	拟在本项目中担任职务
	

	与本项目相同或相似项目的成功经验

	时   间
	参加过的项目名称及规模
	该项目中任职
	该项目业主方联系人和
联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人(盖章):	
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）:                     
日期：               
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[bookmark: _Toc35423923][bookmark: _Toc20162][bookmark: _Toc103602621]附件:4 项目业绩一览表

	序号
	年份
	采购人名称
	项目名称
	项目编号
	合同金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



投标人（盖章）：         
    法定代表人或委托代理人（签字）：
日  期:       年    月    日
[bookmark: _Ref467988543][bookmark: _Toc480942355][bookmark: _Toc520356224][bookmark: _Toc103602622][bookmark: _Toc35423924][bookmark: _Toc420957400][bookmark: _Toc10113]
附件5  资格证明文件（格式）
5.1营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照复印件及开户许可证（须加盖本单位公章）
5.2法定代表人授权书（格式）（注：非法定代表人签字或盖章时提供）
5.3资格承诺声明函
5.4投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标；
5.5非联合体投标承诺（格式自拟）
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5.2   法定代表人授权书(格式)
（注：非法定代表人签字或盖章时的提供）
法定代表人授权书
本人            （姓名） 系                   （供应商名称） 的法定代表人， 现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）         （标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
特此声明。
法人身份证：


身份证复印件（反面）



身份证复印件（正面）






委托人身份证：


身份证复印件（反面）



身份证复印件（正面）








供  应  商：                      （盖单位章）
法定代表人：                      （签字）
委托代理人：                      （签字）
日       期：      年       月       日
*法人代表与被授权人身份证（复印件）需附在投标文件中。
被授权人需携带身份证原件至开标现场。
5.4资格承诺函格式
资格承诺声明函


致本项目采购单位： 
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下： 
1、 我单位全称为                      ，注册地点为                       ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为         。     
二、我单位具有独立承担民事责任的能力。 
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 
四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 
五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 
六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） 
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。 我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。   

承诺单位（盖章）：     
法定代表人或授权代表（签名或盖章）：      
日期：    年   月   日
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