地胶运动场地建设

	序号
	项目名称
	参数要求
	单位
	数量

	1
	地胶运动地板

	尺寸：铺装尺寸≥15*9米；
[bookmark: _GoBack]厚度:≥3.5/4.5/6.0mm；颜色:红黄绿蓝灰；材质：pvc；认证：职业健康认证、国家体育用品检测报告、SGS国际认证、新国标检测、质量管理体系认证、环境管理体系认证；产品特性：拉伸强度≥1.5%；反弹系数97%；拉断伸长率≥127%；拉伸强度1.5MPa；质保:3年(施工质保年1)
	平方
	108

	2
	羽毛球网架

	颜色：蓝色；类型：羽毛球网架；材质：优质精铁  普通滑轮；适用：室内室外；特点：可移动安装拆卸简单；箱体尺寸：47*27*18；高度：1.55m；净重：16KG，填重：50-60KG
	套
	2





