兰职讲堂翻新装修兰职讲堂上下场通道门采购项目参数

因兰职讲堂投入使用时间较长，部分设施出现老化现象，尤其是观众区上场通道地面磨损严重、后台两扇防火门闭合不严，存在一定的安全隐患，同时也影响活动的正常开展及消防安全。为保障师生安全、提升场地使用品质，现申请对以下部分进行翻新装修：

维修内容：1.两扇1400*2000防火门更换。2.上、下场通道地面塑胶地板铺设、吸音棉及防护网更换。3.局部封板维修及椅子侧板更换。