兰州职业技术学院
承办2023年全省职业院校技能大赛
电气安装与维修（中职组）赛项耗材设备专用组件预算明细表 
	序号
	耗材、设备
名称
	品牌
	型号
	技术参数及要求
	数量
	单位

	1
	断路器
	亚龙定制
	DZ47-60/D25
	
	13
	个

	2
	断路器
	亚龙定制
	DZ47LE-32/D6
	
	6
	个

	3
	断路器
	亚龙定制
	DZ47LE-32/C32
	
	13
	个

	4
	断路器
	亚龙定制
	DZ47LE-32/C25
	
	13
	个

	5
	断路器
	亚龙定制
	DZ47LE-32/C16
	
	12
	个

	6
	断路器
	亚龙定制
	DZ47-60/C5
	
	15
	个

	7
	2开
	亚龙定制
	86型
	双联开关
	15
	个

	8
	1开
	亚龙定制
	86型
	双联开关
	15
	个

	9
	五孔插座
	亚龙定制
	86型（10A）
	
	15
	个

	10
	空调插座
	亚龙定制
	86型（16A）
	
	15
	个

	11
	日光灯组件
	亚龙定制
	20W
	长度65cm左右
	15
	套

	12
	24v电源模块
	亚龙定制
	
	
	10
	个

	13
	汇川plc下载线
	亚龙定制
	
	
	10
	个

	14
	触摸屏连接线
	亚龙定制
	
	
	10
	个

	15
	接地端子排
	亚龙定制
	
	
	10
	个

	16
	软线
	亚龙定制
	0.75平方（100米）
	铜线
	红蓝各40卷
	卷

	17
	PVC线槽
	亚龙定制
	20×10
	3米
	100
	根

	18
	PVC线槽
	亚龙定制
	39×19
	3米
	100
	根

	19
	PVC线槽
	亚龙定制
	60×40
	3米
	100
	根

	20
	PVC线管
	亚龙定制
	Φ16 A型
	3米
	100
	根

	21
	PVC线管
	亚龙定制
	Φ20 A型
	3米
	100
	根

	22
	PVC阻燃分线行走槽（带盖）
	亚龙定制
	25×25
	2米
	50
	根


填表说明：一个项目中，同类耗材、设备，必须合并。
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