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兰州职业技术学院2020年消防维保项目公告
    兰州职业技术学院2020年消防维保项目以竞争性磋商方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。
1、 磋商文件编号：LZCS—2020006
2、 磋商内容：
三、供应商资格要求：
1．营业执照副本或事业单位法人证副本（复印件），营业执照经营范围含消防维保等相关内容；在全国社会消防技术服务信息系统能查询显示的。（网址：https://www.shhxf119.com/templet/index_.jsp）
2．税务登记证副本（复印件）；
3．组织机构代码证副本（复印件）；
4．法人代表身份证（正、反面复印件）；
5．法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反 面复印件）；
6．按照国家相关规定，投标人须具备2名一级注册消防工程师，6名中级技能职业资格证书（提供以上人员社保证明）。
7.投标公司需经甘肃省消防救援总队审核，公示（甘肃省社会消防服务信息管理系统中能够查询），同时具有维保检测和安全评估的服务类型。
8．2018年度以来最新的经权威机构审计的完整的财务状况报告（复印件）（不满一年的新公司不提供该报表）；
9．提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）；
10．提供本项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。(必须为公告发布之日至投标截止时间内出具的原件，原件装订于正本内)；
以上条款为所有内容必须提供的文件，其中证书必须在有效期内(三证合一的不提供第2)、3）项)，所有证书复印件必须加盖供应商公章。若法定代表人参加磋商,须提供第4项，若法人授权人参加磋商,须提供第4项和第5项。未按上述要求制作响应性文件的，将视为无效响应性文件。
11、本项目不接受联合体投标。
四、项目需要落实的采购政策:
（一）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。
（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。
（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除。
五、获取磋商文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价
磋商文件获取时间：2020年7月16日至 2020 年7月27日。
获取方式及地点：网上自行获取：兰州职业技术学院官方网站（http:// http://www.lvu.edu.cn/）在线获得
获磋商文件售价：免费
六、磋商截止时间、磋商时间及地点 
（一）磋商截止时间：2020年7月27日9时30分（北京时间）。 
（二）磋商文件递交地点：兰州职业技术学院
（三）磋商时间：2020年7月27日9时30分（北京时间）。 
（四）磋商地点：兰州职业技术学院综合楼801会议室
七、联系方式 
采 购 人：兰州职业技术学院 
联 系 人：马老师  
联系地址：兰州市安宁区刘沙公路37号
联系电话：13993133668


兰州职业技术学院                                           
2020年7月16日 
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    本表关于本项目具体资料是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。
	项号
	内    容

	1
	项目名称：兰州职业技术学院2020年消防维保项目

	2
	磋商内容：消防维保

	3
	3、 本项目预算：300000元

	4
	投标报价：为本项目的全部成本价格。

	5
	投标有效期：90 日历天（从投标截止之日起）

	6
	供应商资格要求：
1．营业执照副本或事业单位法人证副本（复印件），营业执照经营范围含消防维保等相关内容；在全国社会消防技术服务信息系统能查询显示的。（网址：https://www.shhxf119.com/templet/index_.jsp）
2．税务登记证副本（复印件）；
3．组织机构代码证副本（复印件）；
4．法人代表身份证（正、反面复印件）；
5．法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反 面复印件）；
6．按照国家相关规定，投标人须具备2名一级注册消防工程师，6名中级技能职业资格证书（提供以上人员社保证明）。
7.投标公司需经甘肃省消防救援总队审核，公示（甘肃省社会消防服务信息管理系统中能够查询），同时具有维保检测和安全评估的服务类型。
8．2018年度以来最新的经权威机构审计的完整的财务状况报告（复印件）（不满一年的新公司不提供该报表）；
9．提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）；
10．提供本项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。(必须为公告发布之日至投标截止时间内出具的原件，原件装订于正本内)；
以上条款为所有内容必须提供的文件，其中证书必须在有效期内(三证合一的不提供第2)、3）项)，所有证书复印件必须加盖供应商公章。若法定代表人参加磋商,须提供第4项，若法人授权人参加磋商,须提供第4项和第5项。未按上述要求制作响应性文件的，将视为无效响应性文件。
11、本项目不接受联合体投标。

	7
	付款方式：以最终签订合同为准。

	8
	磋商响应文件及电子版要求：
纸质文件份数：正本一套、副本二套；
电子版文件要求：电子版一份（U盘一份），分别密封（单独提交，提交不退）；U盘为PDF文件（电子版内容要与投标正本一致并加盖公章）。

	9
	供应商必须按照磋商文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）,未按规定签字盖章的，按无效投标处理。

	10
	磋商文件澄清:
供应商于2020 年07月25日17点00分之前将磋商文件有关问题以书面形式发至采购单位统一答复，逾期不再受理。

	11
	评标方法：综合评分法。

	12
	递交磋商文件地点、时间：
递交磋商文件的地点：兰州职业技术学院综合楼801会议室
[bookmark: _GoBack]递交磋商文件时间：2020年7月27日9:30之前。
必须在此时间前将磋商文件、报价一览表、电子文档等文件按招标文件规定密封后送达开标地点，对迟于该时间递交的上述文件将不予接收，本次招标不接受邮寄的投标文件。
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1. 说明
1.1适用范围
本采购文件仅适用于本磋商文件。
1.2合格的供应商的基本条件：
1.2.1供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条中要求的材料；
1.2.2供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信 被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名 单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息 记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标；
1.2.3本项目不接受联合体投标。 
1.3 定义
（1）“采购人、甲方”系指兰州职业技术学院。
（2）“供应商”系指向招标机构提交磋商响应文件并参与投标的法人。
（3）“甲方”系指兰州职业技术学院。
（4）“乙方”指成交的供应商，合同一方的当事人。
（5）“服务”指成交供应商按招磋商件和磋商内容的规定，承担本项目相关的服务义务。
2.  磋商文件
2.1磋商文件的组成
(1)磋商邀请
(2)供应商须知           
(3)合同文件
(4)技术参数及项目要求
(5)响应文件格式要求
3. 磋商响应和谈判总则
3.1 磋商响应文件的编写
3.1.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，并按照磋商文件的规定及要求的内容和格式，提交完整的响应文件。
3.1.2投标语言和计量单位
磋商响应文件和来往函件用中文书写，计量单位应使用国际单位。（除非磋商文件中另有规定）
3.1.3供应商应按投标范围进行投标。
3.1.4供应商应用人民币投标。若由单价计算出的总价与投标总价不一致，以单价计算出的总价作为投标总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。
3.2 磋商响应文件的组成
3.2.1供应商提交的磋商响应文件至少应包括以下部分：
（1）投标函
（2）法人代表授权书（法定代表人为供应商代表并亲自签署投标书的可不提交）
（3）报价一览表
（4）供应商情况介绍文件
（5）资格证明文件
（6）供应商业绩证明材料
 3.3  磋商响应
3.3.1 供应商磋商响应时间提交的全部材料必须密封，具体包括：
（1）磋商响应文件一式三份（正本1份，副本2份）1份正本单独密封，2份副本可选择单独或一起密封；
（2）报价一览表（提交时须单独密封）；
（3）电子文档为加盖电子印章的PDF格式，且保证电子文档能正常读取，否则造成的一切后果由供应商自行承担。
磋商响应文件正本、副本的内容应当一致，如果正本与副本不符，以正本为准。磋商响应文件应由供应商的法定代表人或经正式授权并对供应商由约束力的代表在磋商响应文件上签字。被授权代表需将以书面形式出具的“法人授权书”附在磋商响应文件中。
任何行间插字、涂改和增删，必须由磋商响应文件签字人在旁边签字才有效。
3.3.2每本磋商响应文件的内容应装订成册。
3.3.3供应商应按照要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。
[bookmark: _Toc24615]3.3.4 磋商响应文件的密封和标注：
供应商需将电子版单独密封并在信封上标明“报价一览表”字样。在封口处加盖印章后单独递交（详见格式一）。 
供应商应将磋商响应文件的纸质文件密封，在封口处加盖印章后递交。(注：纸质版正本单独密封，2份副本可选择单独或一起密封；）
纸质文件外层封套必须标明以下内容：
招 标 人：                    
项目名称：                    
包    号：                    
磋商文件编号：                
供应商名称：                    （盖章）
法定代表人或委托代理人（签字）：          
磋商响应文件在    年   月    日   时   分前不得开启
3.3.5采购单位对因磋商响应文件未装订成册而造成的磋商文件的损坏、丢失不承担任何责任。
3.3.6采购单位对不可抗力的事件造成的磋商文件的损坏、丢失不承担任何责任。
3.5磋商响应文件的修改
在规定的时间内，供应商可以修改其磋商响应文件的内容，但必须以书面形式通知采购单位。在招标规定的修改截止时间后，供应商不可以修改其磋商响应文件的内容。
3.6磋商响应文件的撤回
[bookmark: _Toc29548][bookmark: _Toc504477602][bookmark: _Toc361769632][bookmark: _Toc361769766]在磋商响应截止时间前供应商可以撤回其投标，但在投标截止后不允许撤回投标。
4.竞争性磋商
4.1磋商
4.1.1采购单位将在“供应商须知前附表”规定的时间、地点组织磋商。供应商应委派代表参加，并向磋商小组递交响应文件。
4.1.2提交了可接受的“撤回”通知的响应文件将不予开封。
4.1.3评标方法：综合评分法。
4.2磋商小组
4.2.1采购单位将按照相关法律法规及院内相关规定组建磋商小组。
4.2.2磋商小组由采购人代表及有关技术、经济等方面的专家组成。
4.2.3磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。
4.2.4磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
4.2.5在磋商期间，响应文件中有不满足竞争性磋商文件资质要求的或不符合竞争性磋商文件带“★”要求的内容的，将视为无效投标；磋商小组可要求供应商对其磋商响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出磋商响应文件的范围或改变磋商响应文件实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，澄清的内容为磋商响应文件的组成部分。
4.2.6参加磋商的供应商应当对磋商的承诺和最后报价以书面形式确认，并由全权代表签章。
4.3磋商过程的保密性
4.3.1 磋商后，直到向成交的供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较文件的有关资料以及授标意见等，均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。
4.3.2 在磋商响应过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及授予合同方面向买方施加任何影响，其响应文件将被拒绝。
4.4磋商响应文件的初审
4.4.1磋商小组将审查磋商响应文件是否完整、资格证明文件是否齐全、合格。
4.4.2算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被拒绝。
4.4.3在详细磋商响应之前，根据本须知的规定，磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的磋商响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和技术参数相符，没有重大偏离的磋商响应文件。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定磋商的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
4.4.4实质上没有响应采购文件要求的磋商响应文件将被拒绝。
4.4.5  如果磋商响应文件实质性没有响应磋商文件的要求，其投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留从而使其磋商响应文件成为实质上响应的投标。
4.4.6采购人只对在初审中确定为实质性响应的磋商响应文件进行进一步的详细商务和技术评审。
4.4.7供应商如果是小型和微型企业须提供财库〔2011〕181号《中小企业声明函》，其生产的产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 
4.4.8 结合节能环保产品报价占总项目的比例，给予相应的加分。调整后的价格作为供应商的评标价。根据评标价按下述方法测算各供应商的价格分值。
4.4.9 符合性审查的主要条件（包括但不限于）：
①磋商响应文件按照磋商文件的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容完整； 
②磋商响应文件中法定代表人或法定代表人授权代理人的签字齐全；
③按磋商文件的规定提供了投标保证金； 
④按磋商文件中标明的供应商与资格预审的投标申请人未发生实质性改变，磋商响应文件内标明的供应商与资格证明材料的法人一致；并按磋商文件的规定提供了授权代理人授权书； 
⑤符合本次设计磋商文件的其他要求（如资质、财务状况等）。
4.5磋商响应文件的澄清
4.5.1.供应商对磋商文件的个别内容有异议时，允许在提交响应文件截止日期之前2个工作日向采购人提出。未另作说明时，即视为供应商已经接受磋商文件所有内容，一旦成交即成为双方签订的合同的组成部分。
4.5.2.供应商应尽早获取磋商文件，若对磋商文件有疑问需要澄清或质疑，须在开标前由澄清或质疑方的法定代表人或磋商授权人（必须为法定代表人授权进行该项目磋商的被授权人）以书面形式向需方递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由磋商授权人递交澄清或质疑函时，还须提供法人磋商授权函和质疑授权函（均为原件）及磋商授权人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在XXX项目澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。
[bookmark: _Toc240772095]4.5.3.需方在磋商响应性文件递交截止日前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复，答复内容不得涉及商业秘密。以书面形式作出答复的将通知提出澄清或质疑的供应商和其他有关供应商，或在兰州职业技术学院官方网站上予以公布。递交质疑的供应商和其他有关供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向需方回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在磋商响应性文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时需方可以酌情延长质疑响应性文件递交截止时间。
4.5.4.对磋商过程和拟成交结果的质疑。供应商认为磋商过程和拟成交结果使自己的权益受到损害的，可以在需方于发布拟成交结果之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或磋商授权人（经法定代表人授权进行该项目磋商的被授权人）以书面形式向需方递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由磋商授权人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及磋商授权人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在XXX项目质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。
[bookmark: _Toc240772096]4.5.5.需方应在受理供应商的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的供应商作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出的答复将以书面形式递交质疑的供应商。递交质疑的供应商在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向需方回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。
4.5.6.澄清或质疑不予受理的情况
有下列情形之一的，属于无效质疑，需方不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：
(1)不是参与该采购项目活动供应商的；
(2)被质疑人为采购人之外的；
(3)所有质疑事项超过质疑有效期的；
(4)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；
(5)未按上述规定递交澄清或质疑函的；
(6)其他不符合受理条件的情形。
 
4.6磋商响应文件的详细评审
4.6.1磋商小组将只对确定为实质上响应采购文件要求的磋商进行详细磋商。
4.6.2详细磋商即以磋商文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“商务”、“技术”、和“价格”三个方面进行磋商。


综合评标细则打分表
	项目
	分值
	内容

	报价部分（30分）
	30分
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分别统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/投标人投标报价）×30。

	商务部分（32分）
	10分
	提供2016年至今消防维保检测/安全评估业绩，提供1项得2分，最高得10分。（提供中标通知书或合同复印件）

	
	8分
	此项为正负偏离，具备2名一级注册消防工程师，6名中级技能职业资格证书（提供以上人员社保证明）的公司得基础分3分；每多提供一名中级技能职业资格人员加1分，最高加5分，以上加分人员也需提供社保证明，缺或未提供社保证明视为无效，不加分。

	
	6分
	4年内无任何甘肃省消防主管部门的行政处罚或网络公示处罚得6分，有处罚并恢复经营的得4分，有处罚禁止经营的不得分。

	
	2分
	供应商具有ISO9001质量体系认证证书的得2分。（复印件）

	
	6分
	公司签订的近三年内消防维保合同中，维保消防单体建筑面积超过2万平米以上的（含自动消防报警系统）得6分，1万-2万平米的得4分，1万平米以下的得2分。（此项目不累计加分）

	技术部分（32分）
	8分
	针对本项目编制消防维保方案编制内容完善、层次分明得8分，否则不得分。

	
	6分
	针对本项目措施齐全、风险分析合理者得6分，否则不得分。

	
	6分
	有完善的质量控制流程和监督方案，严格按照招标方的设计进行服务得满分6分。单项工程不能满足招标方设计要求的，一项扣1分，扣完为止。

	
	6分
	对于本项目有明确细致的分析，项目分析贴合现场实际情况者得6分，与现场情况不符者不得分。

	
	6分
	安全管理体系与措施，有保证施工安全的技术措施及保证体系并已取得安全认证者得6分，没有不得分。

	
服务保障
（4分）

	
4分

	具备本地化服务能力得2分，没有不得分，提供相关证明资料。
具有完善的服务保障措施及体系（有具体的响应时间承诺及合理科学的维保时间）得2分，没有不得分。

	标书制作
	2分
	标书制作美观、有序、规范得2分，否则不得分。




5. 授予合同
5.1  合同授予标准
5.1.1甲方应将合同授予被确定为实质上响应磋商文件要求的，能够满意的履行合同义务合理投标价的供应商。
5.2  授予合同时变更数量的权利
5.2.1甲方在授予合同时，有权对磋商文件中规定的货物数量和服务予以增加或减少。
5.3  接受和拒绝任何或所有投标的权力
5.3.1采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布谈判程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。
5.4成交通知书
5.4.1 成交通知书将是合同的一个组成部分。
5.4.2 采购单位对未成交原因不作任何解释。
6.1签订合同
6.1.1采购方在与成交供应商签订正式合同前，对采购项目内容和设备数量等有增减变更的权利。
6.1.2成交供应商按甲方要求的时间、地点与甲方签订合同。
7.1合同文件
 除包括“磋商文件”规定的全部内容外，还应包括：
(1)与谈判有关的澄清、说明；
(2)投标单位在投标时随同投标书递交的资料与附图;
(3)在商谈本合同书时,双方共同签字的补充文件;
(4)有关技术要求的补充内容。
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兰州职业技术学院xxxx项目
采购合同


 





磋商文件编号：
合同编号：







采 购 人：兰州职业技术学院
供 应 商：×  ×  ×  ×  ×  ×  ×


合  同
根据兰州职业技术学院xxx项目招标采购(招标号：        )招标结果，兰州职业技术学院（以下简称需方）与           公司（以下简称供方）签订本合同。 
1、 合同编号：
2、 二、签订地点：
三、签订时间：
四、合同内容：根据《中华人民共和国合同法》及兰州职业技术学院实训大楼地下车库车辆管理及治安视频监控系统项目磋商文件的规定，供需双方协商一致，签订本合同。
（一）服务项目合同后附服务内容详单及项目完成（服务结束）后的服务承诺。 
（二）价格解释：合同价格包括服务成本、税款、服务承诺等全部费用，价格一次确定不再变更。
五、招标文件，投标文件，中标结果表，合同所附服务内容详单等合同附件均为本合同不可分割的一部分。如果服务内容详单的内容与招标文件和中标结果表不一致时，以招标文件和中标结果表为准。
六、合同总价金额：XXXXXX*大写*（XXXXXX 元）*小写*
七、一般条款：
（一）供方所提供的服务、服务所需货物及硬件均应符合国家现行有效标准(进口货物有中国进出口商检局认证标志)，并为正规制造厂商    年    月以后生产的合格产品，因质量问题而发生的任何故障由供方负责。
（二）供方承担服务过程中的一切责任和费用。
（三）供方应按照招标文件所提要求提供培训。
（四）付款方式：
以合同签订时为准
2、项目服务期：
（六）凡合同中规定由财政国库支付的,供方凭合同向需方提供服务,未按合同提供服务而造成的一切后果由供方负责。
（七）供需双方签订的合同，应在兰州职业技术学院监督下认真履行。
（八）违约责任：供方应依据合同规定时间按时提供服务，如不能，由此给需方带来的损失由供方负责。兰州职业技术学院将根据供方实际违约情况没收其履约保证金，且上缴国库。情节严重的，将取消供方参加兰州职业技术学院政府采购的资格。
（九）质量验收：
1、服务项目在服务完成后，需方应当在      个工作日内完成验收；
2、需方验收合格后应出具验收报告、验收单并签署 “验收合格”字样，逾期验收视为验收合格；
3、需方在验收中发现服务项目及所需货物、硬件质量不符合合同要求和验收标准或有异议时，应及时通知供方，供方应在接到通知后三天内给予答复，并负责处理，若需送法定质检部门检验，检验费用由供方承担。如发现服务项目及所需货物、硬件质量严重不符合质量要求的， 需方可通知供方停止服务，解除合同，一切责任由供方承担。
八、服务项目起始时间及所需终端、硬件交货地点和验收单位：
（一）服务起始时间：合同签订后    月内（    日历天内）；
（二）服务项目所需货物、硬件交货地点：兰州职业技术学院指定地点；
（三）验收单位：兰州职业技术学院
九、经济责任：
（一）供方责任：
1、供方不履行合同或提供的服务全部或部分不符合合同要求的，需方有权拒绝其提供的服务内容，供方须向需方支付拒绝内容价款总额10%的违约金。
2、服务项目所需终端及硬件质量不符合合同规定时，需方同意利用的按质论价，不能利用的，供方负责包退包换。由于上述原因导致延误交货时间的，每延误一日，供方应按逾期交货部分服务项目所需终端及硬件价款总值的 5‰向需方偿付违约金。
（二）需方责任
需方无正当理由，要求中途终止服务的，应向供方支付剩余服务款总额10%的违约金，并承担因此造成的经济损失。
十、特殊条款: *根据服务的特殊性及采购人的要求列出相关条款*
十一、合同解释：
如合同条文存在歧义，《合同法》又无明文规定，依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释，以维护交易安全和社会的公序良俗。合同执行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应按《中华人民共和国合同法》有关规定解决。
其它未尽事宜由供需双方协商约定。 
十二、本合同一式四份，其中，需方二份，供方二份均具有同等法律效力。














此页无正文
	
采购人（公章）：兰州职业技术学院  

地址：

电话：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

签字日期:       年     月     日

经 办 人:

签字日期：      年     月     日

开户行： 

账号：
	
供应商（公章）：  

地址：

电话：

邮编：

法定代表人或委托代理人：

签字日期:       年     月     日

经 办 人:

签字日期：      年     月     日

开户行： 

账号：
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[bookmark: _Toc480203888][bookmark: _Toc498079263][bookmark: _Toc3989]第三部分 技术参数及项目需求
项目需求
	项目名称
	
兰州职业技术学院招聘消防维保公司

	
	

	业主单位
	兰州职业技术学院

	
	

	项目总面积
	194437.27 ㎡

	
	

	工作地点
	兰州职业技术学院（总校区、桃林路校区、雁儿湾校区）

	
	

	
	《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004

	工程质量标准
	《火灾高危单位消防安全评估标准》DB62/T 2475-2014

	
	《电气防火检测技术规范》DB62/T1602-2007

	
	

	服务费
	30万人民币/1年

	服务期限
	1年



（一）项目目标 
对学院消防设施与设备维保项目：校园内有消防设备的场所如下：总校区宿舍5栋、教学楼6栋、综合办公楼一栋、图书馆一栋、实训中心3栋，桃林校区学生宿舍楼1栋、图书馆1栋、教学楼2栋，雁儿湾校区学生宿舍楼2栋、综合中心1栋、教学楼1栋，各校区消控室各一间，三校区消防水泵房4个。消防系统包括：1、灾自动报警系统；2、自动喷水灭火系统；3、气体灭火系统；4、消火栓系统（包含室内外消防栓）；5、防排烟系统；6、事故广播、警铃系统；7、卷帘门系统。 
（二）项目依据及参考的标准 
根据中华人民共和国消防法、消防监督检查规定（107号）、建设工程消防监管管理规定（106号），对建筑消防设施每月至少进行两次全面检测，每年至少一次进行高危检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。 
（三）项目技术要求 
一、功能检测范围：（校内保养范围共有7套消防报警主机系统.） 
1、火灾自动报警系统 
2、消防报警主机及各种通讯总线及控制回路线（含CRT）； 
3、消防报警系统各类探头、报警器设备； 
4、消防通讯及广播设施系统 
5、防排烟、正压送风设施； 
6、自动喷淋灭火系统设施设备 
7、消防栓系统（包含室内外消防栓）。 
8、电气火灾报警系统 
9、防火卷帘设施 
10、消防应急照明及疏散指示设施 
11、屋顶消防水箱和地下消防水池、消防风阀和防火卷帘的维修和保养； 
12、各类报警阀室的消防水、消防电等相关设施设备。 
二、维修保养范围： 
1、火灾自动报警系统 
2、消防报警主机及各种通讯总线及控制回路线（含CRT）； 
3、消防报警系统各类探头、报警器设备； 
4、消防通讯及广播设施系统 
5、防排烟、正压送风设施； 
6、自动喷淋灭火系统设施设备 
7、消防栓系统（包含室内外消防栓）。 
8、电气火灾报警系统 
9、防火卷帘设施 
10、消防应急照明及疏散指示设施 
11、屋顶消防水箱和地下消防水池、消防风阀和防火卷帘的维修和保养； 
12、各类报警阀室的消防水、消防电等相关设施设备。 
三、维护保养范围说明： 
1、维护保养期间，对校区消防设施与设备维保项目消防设施，如果发现故障必须及时进行维修。接到故障报修电话，一般故障须24小时进行维修并排除故障；严重故障4小时内维修处理故障；紧急故障2小时内维修处理故障。 
2、火灾报警及联动控制系统的维保工程范围： 
2.1火灾自动报警系统消防主机、各回路线及回路板、感烟、感温探测器、红外线光束报警器、手动报警按钮、声光报警器、消火栓报警按钮(含各类控制线路及设备) 。 
2.2消防联动系统自各被控设备的联动接口各类模块至报警主机，联动控盘之间(含线路)。 
2.3消防对讲电话及广播系统。 
2.5消防水系统（消火栓和喷淋）。 
2.6 CRT系统显示要求与实际位置必须正确。 
四、维护保养工作要求： 
1、每月按甘肃省消防救援总队制定的检测计划对学院消防设施设备的检测不得少于两次，维保人员不得少于两人，同时做好相应记录并出具消防测试报告（上传甘肃省消防重点单位户籍化管理系统）。
包括：
点动测试：主要测试为探头、手报、声光、消报、卷帘门、排烟阀、正压口、消防风机、消防广播的点动测试及直启控制测试。 
联动测试：主要测试项目为所在防火分区的声光报警、广播、消防风阀风机、电源强切、卷帘门、非消防电强切、电梯联动迫降的联动启动情况。 
水系统测试：主要测试项目为消火栓按钮、水泵启动及远程启动；消防水系统末端放水测试动压、报警阀室放水测试压力开关、警铃和报警情况。 
应急照明及疏散系统测试：主要测试消防应急照明及疏散系统的启动和工作情况，找出存在问题并提供合理的解决方案。 
2、消防设施的日常检查、检测、保养服务： 
（1）火灾自动报警系统的保养 
火灾报警控制主机日常运行情况检查和功能检测； 
烟感、温感、声光报警器、手动报警按钮、消火栓按钮、模块的功能检测； 
消防应急广播系统的维护保养；扬声器、消防功放的维护、保养、保洁，确保背景音乐与消防功放切换正常。 
消防通讯系统的检查、测试，控制室主机与各分机进行通话试验。 
消防主机总线线路、24V控制线路、备用电源的电气参数（电压、电阻、接地、短路等）检查测试。 
（2）联动系统保养 
检查维护联动各消防设备控制模块联动是否动作； 
消防24V控制电源及线路的检查、测试，确保设备、线路无接地发热过载现象。 
应急广播系统控制模块联动是否正常； 
相应消火栓泵、喷淋泵、窗喷泵是否能联动动作。 
（3）水喷淋系统的保养喷淋泵、稳压泵启动信号检查，消防泵运行情况检查、主备泵工作切换检查。 
水泵控制柜指示灯、开关按钮功能检查、测试闸阀、止回阀、蝶阀、橡胶软接头、湿式报警阀、压力开关、信号阀、喷头、水流指示器、湿式报警阀、等相关设备外观检查，日常保养维护。 
（4）消火栓系统的保养 
消火栓水泵、稳压泵运行检查，主备泵工作切换测试。 
消火栓控制柜指示灯、开关按钮功能检查、测试闸阀、止回阀、蝶阀、减压阀、室内外消火栓外观检查、栓喉防锈处理，等日常保养维护； 室内消火栓水压测试，室外消火栓外观检查，放水喷射试验，水压测试。 
（5）防火分隔系统的保养 
防火卷帘门手动、自动升降检查，现场、远程启降测试，信号反馈检查，机械传动部件的上油润滑，内部除尘防锈等。消防电梯紧急迫降测试。 
（6）送风、排烟系统的保养 
检查送风机运行、风阀开启情况和风量测试，及各种信号反馈情况检查。 
检查排烟风机运行情况、风阀开启情况和风量测试，及各种信号反馈情况检查。 
校内区域内排烟阀、防火阀打开关闭检测，机械机构功能测试和设备防尘除锈。 
五、应急维修服务 
在接到学院报故障点后，对一般故障一个24小时内进行维修并排除故障；严重故障4小时内维修处理故障；紧急故障2小时内维修处理故障。 
一般故障：不影响整个系统运行的故障； 
严重故障：影响到整个系统运行和威胁到其它设施及人员的故障； 
紧急故障：突发事故，如不及时处理将产生严重危害生命及财产安全的故障。如喷淋头滴水、漏水，系统意外联动（如非消防电源的意外切除）、管网压力下降等。 
（1）消防主机设备出现的各类故障：维保方需尽快找出原因并排除，如遇设备故障维保方应及时联系消防主机厂家进行维修，并督促设备厂家将设备尽快维修返回。
（2）探测器、手报按钮等工作不正常的：及时予以确认原因并排除，如是现场工作环境或其他原因引起误报损坏，则及时将探测器进行清洗或更换； 
（3）报警时发现联动设备不正常：则检查主机逻辑程序是否正确，如程序不当须经学院及主机厂家确认后修改相关联动关系。如是受控设备损坏，则更换受控设备。 
（4）线路接地或短路故障：用兆欧表对系统线路进行测量，并及时更换受损线路。 
（5）水泵不起动：检查水泵电机是否损坏，水泵配电柜线路器件是否有故障。 
（6）水泵运行时有噪声：检查水泵转轴是否有异物被卡或对电机转轴添加润滑剂。 
（7）末端放水阀关闭不严：对末端放水阀进行维修或更换。 
（8）水流指示器不报警：检查水流指示器接线触点是否正常，水流叶片是否与管壁磨擦。 
（9）管道阀门漏水：对阀门螺栓紧固或加橡胶垫圈，如受损严重则更换阀门。 
（10）湿式报警阀关闭不严：拆开检查湿式报警阀内是否有异物阻塞，阀瓣是否磨损过度。 
（11）消火栓按钮不联动起泵：检查线路、按钮和启动模块是否正常，如有损坏则更换。 
（12）消防电话无应答：检查手柄电话、插孔电话的接线是否正常。 
（13）其他未列述项目将根据受损情况进行维修或更换。 
六、其他项目 
1. 消防报警电梯迫降联动控制试验： 
每年测试不少于六次，当消防报警时，消防系统联动电梯迫降动作功能检查，并检查控制设备（模块及各种继电器）动作性能。 
2. 各楼层非消防电源报警切换联动试验： 
每年分期进行不少于六次的消防报警系统非消防电源切换功能试验，检查联动中继电器工作性能。 
3. 每年对各类带电池消防设备的备用电源进行两次主电源和备用电源切换试验和充放电试验。
七、消防安全评估报告
每年年末要针对学院三校区指定建筑的消防系统出具高危单位消防安全评估报告
，并上报兰州市安宁区消防救援大队。
八、售后服务要求 
（1）售后服务内容 
在售后服务期限内提供（含校区内涉及消防工程的其他项目）相关咨询、协调和项目审查等技术支持（出具相应的检测报告）。 
（2）售后服务要求 
1）投标人在投标文件中应提供详细的售后服务承诺书； 
2）安排专人负责售后技术支持，并提供其联系手机、电话、传真、Email；如人员需要调整应及时通知采购人； 
（三）投标报价要求 ：符合国家规定消防维保价格范围和市场价格
（1）投标方应提供详细分项报价清单； 
（四）维保成果要求 
本项目的提交成果包括： 
（1）严格执行《消防设备设施维护保养方案》：每月（季）（年）要求维护保养技术人员提供季检统一标准表格，每月（季）（年）提交《消防系统月（季）（年）检查报告》，并按每月（季）（年）提供一份同时按照甘肃省消防重点单位户籍化管理系统要求按时按标上传维保数据； 
（2）严格按照操作规程及甲方的要求进行维护，按照国家的标准规范进行维护保养工作； 
（3）保证消防安全问题，通过有关部门的消防检查。


















第4部分 [bookmark: _Toc498079264][bookmark: _Toc27922] 磋商响应文件格式
格式一  报价信信封及投标电子版信封格式
请按以下内容填写电子版信封抬头，并将黑框剪下，贴在电子版信封外面，除非特殊情况，否则请不要更改信封格式:

	报 价 信                                  单独提交

	致：  兰州职业技术学院 

	项目编号：
	

	
	

	投 标 人：
	（盖章）



	电子版（U盘）                             单独提交

	致：  兰州职业技术学院  

	项目编号：
	 

	投 标 人：
	（盖章）
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格式二  报价格式
1、报价一览表格式
	[bookmark: _Toc60421814]序号

	服务名称
	服务内容
	服务周期
	投标总价(元)

	1
	兰州职业技术学院选聘消防维保公司项目
	消防设施维护巡检费用
	1年
	

	
	
	人员现场处置费用
	1年
	

	
	
	应急事故处理费用
	1年
	

	
	
	消防设施设备更换费用
	1年
	

	
	
	年度消防高危检测评估
	一次（三栋建筑）
	

	合计
	



















格式三  投标函格式
投     标     函

致：兰州职业技术学院 
根据你方磋商项目编号为              的           项目磋商文件，遵照相关法律等有关规定，经研究上述文件须知、合同条款、及其他有关文件后，我方对此项目进行响应投标。
在此提交的磋商响应文件，正本一份，副本二份，报价信封一份,电子文本一份。包括如下等内容：
（1） 报价一览表；
（2） 技术说明文件；
（3） 资格证明文件；
（4） 法人授权书；
（5） 其他。
   我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并重申以下几点：
（1） 我方决定参加：磋商编号为                       号的投标；
（2） 全部货物及服务的投标总价为：               （大、小写）；
（3） 本磋商响应文件的有效期在投标截止日后90天有效，如中标，有效期将
延至合同终止日为止；
（4） 我方已详细研究了磋商文件的所有内容包括修正文（如果有）和所有已
提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
（5） 我方明白并愿意在规定的谈判时间和日期之后、投标有效期之内撤回投
标，则投标保证金将被贵方没收。
（6） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或
信息。
（7） 我方如果成交，将保证履行磋商文件及其补充文件中的全部责任和义务，
按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。
（8） 所有与本招标有关的函件请发往下列地址：










	地址                            
	传真                         

	电话                            
	电子函件                     

	供应商代表签字                  
	公章

	供应商名称                      
	

	公章                            
	

	日期                            
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格式四  法定代表人授权书格式
法定代表人授权书格式
法定代表人授权书
致：兰州职业技术学院 
本授权书声明：注册于              （国家或地区）的               
（供应商名称）的在下面签字的                         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                  （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就                                   〔项目编号为              〕的                       采购项目的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。
供应商（法人公章）：
地址：

法定代表人（签名或盖章）：
职务：

被授权人（签名或盖章）：
职务：
法人代表与被授权人身份证（复印件）需附在磋商响应文件中。
被授权人需携带身份证原件至开标现场。
格式五、技术规格偏离表
供应商名称：              项目编号：             包号：                
	磋商文件要求
	磋商响应
	偏离

	名称
	指标
	指标
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



供应商代表签字：                       
日期：
注：请对采购文件技术要求书中内容逐条响应。
格式六、商务条款偏离表
供应商名称：                               项目编号：                          
	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件的商务条款
	磋商响应文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商代表签字：                        





格式七、拟投入本项目总负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	专业、学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目总负责人年限
	

	已完成项目情况

	项目名称
	规模
	工期
	担负的技术职务

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	

	
	
	
	






格式八   拟投入本项目的主要人员简历表
拟投入本项目的主要人员简历表
	姓  名
	
	性别
	
	出生日期
	年  月   日

	毕业院校及专业
	
	毕业时间
	年  月   日

	从事本专业时间
	

	职       称
	

	主  要  经  历

	时   间
	参加过的项目名称
	该项目中任职

	
	
	


投标申请人：            （单位全称） (盖章)                

法定代表人或授权代表：               (签字或盖章)                    
日   期：     年   月   日


格式九  实施方案；
格式十  售后服务方案；
格式十一  针对本项目的服务承诺；
格式十二  投标供应商觉得有必要提供的其它证明材料。

格式十三 资格证明文件
1．营业执照副本或事业单位法人证副本（复印件），营业执照经营范围含消防维保等相关内容；在全国社会消防技术服务信息系统能查询显示的。（网址：https://www.shhxf119.com/templet/index_.jsp）
2．税务登记证副本（复印件）；
3．组织机构代码证副本（复印件）；
4．法人代表身份证（正、反面复印件）；
5．法人授权函（原件）及被授权人身份证（正、反 面复印件）；
6．按照国家相关规定，投标人须具备2名一级注册消防工程师，6名中级技能职业资格证书（提供以上人员社保证明）。
7.投标公司需经甘肃省消防救援总队审核，公示（甘肃省社会消防服务信息管理系统中能够查询），同时具有维保检测和安全评估的服务类型。
8．2018年度以来最新的经权威机构审计的完整的财务状况报告（复印件）（不满一年的新公司不提供该报表）；
9．提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）；
10．提供本项目采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。(必须为公告发布之日至投标截止时间内出具的原件，原件装订于正本内)；
以上条款为所有内容必须提供的文件，其中证书必须在有效期内(三证合一的不提供第2)、3）项)，所有证书复印件必须加盖供应商公章。若法定代表人参加磋商,须提供第4项，若法人授权人参加磋商,须提供第4项和第5项。未按上述要求制作响应性文件的，将视为无效响应性文件。
11、本项目不接受联合体投标。




 

3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）


致：                                             

我公司在参加本次政府采购活动前，做出以下郑重声明：
一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
二、在本次政府采购活动前三年内，我公司在甘肃政府采购网等政府采购信息发布平台及当地工商局企业信用查询系统中，无任何重大违法记录。若发现我方上述声明与事实不符，愿按照政府采购相关规定接受相关处罚。 

特此声明。








投标人（公章）：                   


法定代表人或法人授权代表（签字）：                   
         日期：    年    月   日 
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